403

UPOZORNĚNÍ  - ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

1.	Veškeré montážní práce musí být provedeny podle platných předpisů a ČSN.

Zejména je nutno dodržet:

ČSN 33 2000-1 ed.2		Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41 ed.2		Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2		Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473 		Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: 
Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2		Předpisy pro kladení silových el. vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3		Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 50341-1 ed.2 	Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50341-2 	Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2: Seznam Národních normativních aspektů

ČSN 73 6005 		Prostorová úprava vedení technického vybavení

PNE 33 0000-1 	Ochrana před úrazem el. proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny

- Z hlediska bezpečného pracovního postupu a provozu je nutné dodržovat tyto                bezpečnostní předpisy:

ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50110-2 ed.2  (34 3100).

- Pracovat na vedení VO je dovoleno jen po odpojení a zajištění ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.3 a ČSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100).

4.	Před prováděním zemních prací je nutno přesně vytyčit stávající podzemní vedení 
a v jejich blízkosti výkopy provádět  za dodržení ČSN 343101 a ČSN 736005.

5.	Nutno zajistit, aby do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100).

6.	Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva a je nutno konat pravidelné revize dle lhůt uvedených v ČSN.

Dále bude el. zařízení uvedeno do provozu po dodání dokumentace skutečného provedení kabelových rozvodů VO.  Geodetické zaměření kabelové trasy  bude zajištěno  u odborné firmy před záhozem kabelů. Geodetická část dokumentace přebírá 
na magnetickém záznamovém mediu ve formátu DGN včetně vykresleného polohopisu.

leden 2018						        Vypracoval: Ing. Miloslav Müller