Příloha č.6b\_Podklad pro výpočet rušivého světla

Název zakázky: **VO Boskovice - 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fasáda za** | **Fasáda před** | **Komunikace** | **Typ svítidla** | **E\_Zóna** |
| 3,5 | 2,32 | M4 | Konfigurace 1b | E4 |
| 1,5 | 2 | M5 | Konfigurace 1 | E4 |
| 3 | 2,5 | M5 | Konfigurace 2 | E4 |
| 5,1 | 6,5 | M5 | Konfigurace 3 | E3 |
| 7 | 10 | P4 | Konfigurace 4 | E3 |
| 1 | 1 | P4 | Konfigurace 5 | E3 |
| 2 | 3 | P4 | Konfigurace 3 | E3 |
| 0,2 | 2 | P4 | Konfigurace 3 | E3 |
| 3,5 | 1 | P4 | Konfigurace 4 | E3 |

Poznámka: čísla uvedená u fasády jsou v (m).

**PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA O SEZNÁMENÍ S ÚPLNÝM ZNĚNÍM ZD**

Prohlašujeme, že námi navržené osvětlení komunikací je v souladu s ČSN EN 13201-2[[1]](#footnote-1) (dle podkladu pro světelně-technické výpočty) a ČSN EN 12464-2[[2]](#footnote-2). Účastník podáním nabídky bere dále na vědomí, že v případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací může být ze zadávacího řízení vyloučen. Seznámení se s touto přílohou stvrzujeme níže naším podpisem.

V ………………………......……....., dne ...........................

Za účastníka veřejné zakázky (hůlkovým písmem + podpis):

.............................................................

jméno, příjmení a podpis účastníka

1. V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení. [↑](#footnote-ref-1)
2. V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení. [↑](#footnote-ref-2)