Příloha č.6b_Podklad pro výpočet rušivého světla

Název zakázky: VO Boskovice - 2022

| Fasáda za | Fasáda před | Komunikace | Typ svítidla | E_Zóna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | M5 | Konfigurace 3 | E3 |
|  | 2,0 | M5 | Konfigurace 5 | E3 |
| 0,5 | 1,5 | P4 | Konfigurace 6 | E3 |
|  | 1,5 | P4 | Konfigurace 9 | E3 |
| 1,0 |  | P4 | Konfigurace 11 | E3 |
| 2,0 |  | P5 | Konfigurace 13 | E3 |
| 1,0 | 3,0 | M4 | Konfigurace 15 | E3 |
|  | 4,0 | M4 | Konfigurace 16 | E3 |
|  | 1,0 | M4 | Konfigurace 18 | E3 |
| 1,0 |  | P4 | Konfigurace 19 | E3 |
|  | 0,0 | P4 | Konfigurace 21 | E3 |
| 2,0 |  | P5 | Konfigurace 22 | E4 |

Poznámka: čísla uvedená u fasády jsou v (m).

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA O SEZNÁMENÍ S ÚPLNÝM ZNĚNÍM ZD

Prohlašujeme, že námi navržené osvětlení komunikací je v souladu s ČSN EN 13201-2 (dle podkladu pro světelně-technické výpočty) a ČSN EN 12464-2. Účastník podáním nabídky bere dále na vědomí, že v případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací může být ze zadávacího řízení vyloučen. Seznámení se s touto přílohou stvrzujeme níže naším podpisem.

V ………………………......……....., dne ...........................

Za účastníka veřejné zakázky (hůlkovým písmem + podpis):

.............................................................

jméno, příjmení a podpis účastníka

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.