## Specifikace svítidel
Název zakázky: „Město Boskovice – rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa“ | [6 empty] | Příloha č.6
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
M4 | 1 | Úsek č. 1.1-1.4 | 99 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 2.1 | 22 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 3.1 | 30 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 4.1 | 18 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 5.1 | 30 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 6.1-6.11 | 313 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 7.1 - 7.2 | 55 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 8.1 | 24 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 9.1 | 16 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 10.1-10.2 | 50 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 11.1-11.2 | 43 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 12.1-12.4 | 111 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 13.1-13.3 | 63 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 14.1 | 12 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 15.1 - 15.2 | 51 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 16.1 | 16 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 17.1 | 17 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 17.2 | 3 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 973 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4129.85
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 61882
Podpis oprávněné osoby: