## List1
SEZNAM DATOVÝCH BODŮ
Analog input
AI1 | T1 | Teplota venkovní
AI2 | T2 | Teplota výstup z kotle K1
AI3 | T3 | Teplota vrat do kotle K1
AI4 | T4 | Teplota výstup z kotle K2
AI5 | T5 | Teplota vrat do kotle K2
AI6 | T6 | Teplota společný výstup z kotlů před anuloidem
AI7 | T7 | Teplota společný vrat do kotlů za anuloidem
AI8 | T8 | Teplota společný výstup z kotlů za anuloidem
AI9 | T9 | Teplota společný vrat do kotlů před anuloidem
AI10 | T10 | Teplota výstup z akumulací
AI11 | T11 | Teplota výstup větev ÚT 1
AI12 | T12 | Teplota výstup větev ÚT 2
AI13 | T13 | Teplota vrat z akumulací
AI14 | T14 | Teplota vrat větev ÚT 1
AI15 | T15 | Teplota vrat větev ÚT 2
AI16 | T16 | Teplota výstup z KGJ
AI17 | T17 | Teplota vrat do KGJ
AI18 | T18 | Teplota Akumulace 1 horní
AI19 | T19 | Teplota Akumulace 1 spodní
AI20 | T20 | Teplota Akumulace 2 horní
AI21 | T21 | Teplota Akumulace 2 spodní
AI22 | T22 | Teplota Akumulace 3 horní
AI23 | T23 | Teplota Akumulace 3 spodní
AI24 | T24 | Teplota prostor kotelny
AI25 | P1 | Tlak systému strojovny
AI26 | P2 | Tlak systému kotelny
AI27 | DP1 | Diferenční tlak výstup větev ÚT 1
AI28 | DP2 | Diferenční tlak výstup větev ÚT 2
AI29 | DP3 | Diferenční tlak vrat větev ÚT 1
AI30 | DP4 | Diferenční tlak vrat větev ÚT 2
Digital input
DI1 | K1 | Kotel 1 - porucha
DI2 | K2 | Kotel 2 - porucha
DI3 | ČK1 | Čerpadlokotle K1 - porucha
DI4 | ČK2 | Čerpadlokotle K2 - porucha
DI5 | FMČ1.1 | Frekvenční měnič čerpadla 1 větev ÚT 1 - porucha
DI6 | FMČ1.1 | Frekvenční měnič čerpadla 1 větev ÚT 1 - chod
DI7 | FMČ1.2 | Frekvenční měnič čerpadla 2 větev ÚT 1 - porucha
DI8 | FMČ1.2 | Frekvenční měnič čerpadla 2 větev ÚT 1 - chod
DI9 | FMČ2.1 | Frekvenční měnič čerpadla 1 větev ÚT 2 - porucha
DI10 | FMČ2.1 | Frekvenční měnič čerpadla 1 větev ÚT 2 - chod
DI11 | FMČ2.2 | Frekvenční měnič čerpadla 2 větev ÚT 2 - porucha
DI12 | FMČ2.2 | Frekvenční měnič čerpadla 2 větev ÚT 2 - chod
DI13 | GD/CO | Únik Metanu a Koncentrace CO 1. stupeň
DI14 | GD2 | Únik Metanu 2. stupeň
DI15 | CO2 | Koncentrace CO 2. stupeň
DI16 | KGJ | Kogenerační jednotka chod
DI17 | KGJ | Kogenerační jednotka výstraha
DI18 | KGJ | Kogenerační jednotka havárie
DI19 | KGJ | Kogenerační jednotka připravenost
DI20 | KGJ | Kogenerační jednotka přifázováno
DI21 | TJ | Teplovzdušná jednotka porucha
DI22 | TH1 | Přehřátí prostoru kotelny
DI23 | ZAP1 | Zaplavení kotelna
DI24 | ZAP2 | Zaplavení strojovna dopouštění
DI25 | ZAP3 | Zaplavení strojovna rozdělovač
DI26 | EXP | Expanzní automat porucha
DI27 | UV | Úpravna vody porucha
DI28 | SA01 | Kvitace
Analog output
AO1 | K1 | Požadavek na teplotu z kotle K1
AO2 | K2 | Požadavek na teplotu z kotle K2
AO3 | FMČ1.1 | Výkon frekvenčního měniče čerpadla 1 větev ÚT 1
AO4 | FMČ1.2 | Výkon frekvenčního měniče čerpadla 1 větev ÚT 1
AO5 | FMČ2.1 | Výkon frekvenčního měniče čerpadla 1 větev ÚT 2
AO6 | FMČ2.2 | Výkon frekvenčního měniče čerpadla 1 větev ÚT 2
AO7 | KGJ | Žádaný výkon Kogenerační jednotky
Digital output
DO1 | K1 | Kotel 1 - ovládání
DO2 | K2 | Kotel 2 - ovládání
DO3 | ČK1 | Čerpadlokotle K1 - ovládání
DO4 | ČK2 | Čerpadlokotle K2 - ovládání
DO5 | FMČ1.1 | Frekvenční měnič čerpadla 1 větev ÚT 1 - povolení chodu
DO6 | FMČ1.2 | Frekvenční měnič čerpadla 2 větev ÚT 1 - povolení chodu
DO7 | FMČ2.1 | Frekvenční měnič čerpadla 1 větev ÚT 2 - povolení chodu
DO8 | FMČ2.2 | Frekvenční měnič čerpadla 2 větev ÚT 2 - povolení chodu
DO9 | YK1 | Uzavírací klapka kotle K1
DO10 | YK2 | Uzavírací klapka kotle K2
DO11 | TJ | Teplovzdušná jednotka 1. otáčky
DO12 | TJ | Teplovzdušná jednotka 2. otáčky
DO13 | KGJ | Kogenerační jednotka START
DO14 | KGJ | Kogenerační jednotka Havarijní odstavení
DO15 | HUP | Bezpečnostní uzávěr plynu - ovládání
DO16 | HL01 | Optická signalizace poruchy
DO17 | HA01 | Akustická signalizace poruchy