**Soupis a požadavky dotčených orgánů**

Seznam stavbou dotčených orgánů, kterým byla zaslána žádost o vyjádření

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | Boskovice, Otakara Kubína – výměna 16-ti stožárů  a kabelů veřejného osvětlení |
| Číslo zakázky: | 17 882 |
| Katastrální území: | Boskovice |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.v.** | **Název a adresa** | **Vyjádření** | **Požadavky** |
| **1** | MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice | č.j.: DMBO 20079/2025/TOŽP/Př  ze dne 9.4.2025 | -je nezbytné žádat o povolení kácení dřevin a respektovat požadavek na náhradní výsadbu keřů  -stávající dřeviny musí být chráněny před poškozením  -odpady budou tříděny a zařazeny dle katalogu odpadů a recyklovány |
| **2** | Městský úřad Boskovice  odbor dopravy  nám. 9. května 954/2  680 11 Boskovice | č.j.: DMBO  13938/2025 DOP/Šv  ze dne 18.3.2025 | -při provádění prací na silnici a místní komunikaci se jedná o zvláštní užívání komunikace, které podléhá povolení silničního úřadu  -případná přechodná úprava provozu na komunikacích (dopravní značení) bude stanovena v samostatném správním řízení |
| **3** | Městský úřad Boskovice  odbor správy majetku  Masarykovo náměstí 4/2  680 18 Boskovice | č.j.: DMBO  15763/2025 DOP/Ho  ze dne 27.3.2025 | -tabulky provozovatele VO AŽD Praha budou předány Službám Boskovice, ostatní reklamní tabule budou demontovány a předány reklamní agentuře Ryšávka  -demontované rozhlasové zařízení bude předáno zástupci Města Boskovice – panu Novákovi  -demontované staré výložníky a stožáry budou dle stavu buď předány Službám Boskovice, v případě nepoužitelnosti budou předány do kovošrotu. |
| **4** | Krajské ředitelství policie JMK  Územní odbor Blansko  Bezručova 31  678 01 Blansko | č.j.:KRPB-53380-2/ČJ-2025-06016 | -při umístění stožárů nesmí být narušeny rozhledy pro křižovatky  -při umístění stožárů je nutné dodržet bezpečnostní odstup od komunikace a chodníku 0,5m  -pokud bude potřeba provádět práce pod ochrannou přenosného dopravního značení bude nutné předložit návrh dopravně-inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu a požádat o vydání stanoviska k těmto opatření |
| **5** | Archeologický ústav AV ČR, Brno  Čechyňská 363/19  602 00 Brno | Potvrzení | -před započetím stavebních prací bude AÚ AV ČR oznámen termín prací na stavbě muzeu Boskovice |

Vypracoval: Ing. Martin Vybíhal

V Boskovicích dne 12.4.2025