## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 21%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | Podružný materiál 5% z pol. Č. 2 | 0
4 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6% z pol. Č. 1+2 | 0
5 | Přesun dodávek 1% z pol.č. 7 | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
6 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
7 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
8 | Doprava dodávek 5,2% z pol. Č. 7 | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: | 0
| hodnoty DPH 21%: | 0
| náklady včetně DPH: | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 4 | ks | 0
2 | 210010521 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit |  | 16 | ks | 0
3 | 210010623V | osazení bezšroubové vícenásobné svorky |  | 88 | ks | 0
4 | 210020653 | nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg |  | 24 | ks | 0
5 | 210020922 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm |  | 0.2 | m2 | 0
6 | 210110003 | sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. |  | 1 | ks | 0
7 | 210110004 | střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. |  | 6 | ks | 0
8 | 210110005 | křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč. |  | 4 | ks | 0
9 | 210800646 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 20 | m | 0
10 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 146 | m | 0
11 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 48 | m | 0
12 | 211010006 | osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8 |  | 48 | ks | 0
13 | 215011366V | krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj. |  | 6 | ks | 0
14 | 215011366V | krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj. |  | 10 | ks | 0
15 | 215202117V | Svítidlo LED , přisazené, stropní C |  | 2 | ks | 0
16 | 215202118V | Svítidlo LED , vestavné B |  | 5 | ks | 0
17 | 215202118V | Svítidlo LED , vestavné |  | 9 | ks | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 00313 | krabice KU 68/1 |  | 4 | ks | 0
2 | 02960 | CYKY 5Cx1.5mm2 |  | 48 | m | 0
3 | 04100 | Fe profil U 40 |  | 72 | kg | 0
4 | 04104 | Fe pásek 5x40mm |  | 48 | kg | 0
5 | 04135 | protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm |  | 0.2 | m2 | 0
6 | 05151 | hmoždinka HM8 |  | 48 | ks | 0
7 | 11510 | Závitová tyč M8 vč. matek a podložek |  | 24 | m | 0
8 | 11511 | C profil délka 250mm |  | 24 | ks | 0
9 | 11520 | Vestavné LED svítidlo s homogenním vyzařováním Těleso: rám a těleso svítidla jsou vyrobeny s bíle lakovaného hliníkového profilu Optika: opálový akrylátový difuzor - homogenní vyzařování a omezení oslnění Montáž: vestavná do rastrových podhledů 600x600, El. výzbroj: 2x LED modul 16W; 4000K; 4100 lm; předřadník je dodáván se svítidlem Rozměry: L595 x B595 x H9 mm Hmotnost: 4.1 kg Stupeň krytí:IP 40 |  | 5 | ks | 0
10 | 11577 | Ocelový kabelový drátěný žlab150/50mm, vč. spojek a příslu |  | 26 | m | 0
11 | 11600 | Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2 |  | 88 | ks | 0
12 | 11601 | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 6 | ks | 0
13 | 11601 | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 10 | ks | 0
14 | 11624 | Přisazené LED svítidlo s homogenním vyzařováním Těleso: rám a těleso svítidla jsou vyrobeny s bíle lakovaného hliníkového profilu Optika: opálový akrylátový difuzor - homogenní vyzařování a omezení oslnění. El. výzbroj: 2x LED modul 16W; 4000K; 4100 lm; předřadník je dodáván se svítidlem Rozměry: L600 x B600 x H60 mm Hmotnost: 4.1 kg Stupeň krytí:IP 40 |  | 2 | ks | 0
15 | 11624 | Vestavné LED nastavitelné svítidlo 22W 3000K, CRI80, L70B50, optika 40°. Provedení v bílé barvě, naklopení 30°/360°. Těleso je vyrobeno z ocel.plechu. Komplet včetně napájení. Třída ochrany II, IP20. |  | 9 | ks | 0
16 | 33836 | CYA 6mm2 zelenožlutý |  | 20 | m | 0
17 | 33914 | CYKY 3Cx1.5mm2 |  | 146 | m | 0
18 | 34636 | Přístroj ovládače sériového, 10 A, 250 V AC, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2). - 3559-A05345 vč. krytky a rámečku- LEVIT barva bílá |  | 1 | ks | 0
19 | 34640 | Přístroj ovládače střídavého, 10 A, 250 V AC, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2). - 3559-A06345 vč. krytky a rámečku- LEVIT barva bílá |  | 6 | ks | 0
20 | 34644 | Přístroj ovládače křížového, 10 A, 250 V AC, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2). - 3559-A07345 vč. krytky a rámečku- LEVIT barva bílá |  | 4 | ks | 0
Celkem za materiály: | [5 empty] | 0
Prořez (5,00%): | [5 empty] | 0
Cena za materiály + prořez celkem: | [5 empty] | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 | 01 | Přepojení datových rozvodů a slp rozvodů v upravovaných prostorách chodby . kabeláž a podružný mat. atd... |  | 1 | - | 0
-
Celkem za dodávky: | [5 empty] | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Úklid pracoviště |  | 4 | hod. | 0
2 |  | Vypracování výchozí revize elektro |  | 8 | hod. | 0
3 |  | Účat ved montéra při revizi |  | 4 | hod. | 0
4 |  | Elektromontáže práce oneosazené v C21m |  | 12 | hod. | 0
5 |  | Bourací a zednické práce |  | 10 | hod. | 0
6 |  | Napojení na stávající rozvody |  | 20 | hod. | 0
7 |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | 6 | hod. | 0
8 |  | Zabezpečení pracoviště |  | 6 | hod. | 0
9 |  | Přepojení slp rozvodů |  | 36 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS: | [5 empty] | 0