Výkaz materiálu

Odříznutí stávající čichačky		1 kpl

Ocelové dýnka 5/4“		1 ks

Rušení měřících vývodů 		1 kpl

Oprava čela chráničky		2 kpl

Oprava izolace VTL plynovodu		2 kpl

Napojení čichačky na stávající chráničku		1 kpl

Potrubí ocel 5/4“ s PE izolací		2,0 m

Potrubí ocel 5/4“ opatřené protikorozním nátěrem		2,0 m

Napojení měřících vývodů 		1 kpl

Kabel CYKY 2x2,5mm2		6,0 m

Demontáž, přemístění, osazení stávajícího propojovacího objektu		1 kpl

Montážní šachta 2,0x2,0x2,5m		2 ks