## Rekapitulace
| Název | Hodnota
| Nadpis rekapitulace | D1.01.03-S IV.Etapa: Soupis prací
| Akce | Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice
| Objekt | SO 01
| Název části | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Z. č. | 1748
| Objednavatel | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, Boskovice
| Stupeň PD | JDS
| Vypracoval | Ing. Jaromír Glovina
Kontroloval
| Datum | 08.2017
| Zpracovatel | Ing.Jaromír Glovina
| Cenová soustava | RTS 2016
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Věta |  | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 |  | Základní náklady | Základní náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
3 |  | Montáž - materiál | Montáž - materiál |  | 0 |  | <3:ASUM> + <4:ASUM> | 0
4 |  | Montáž - práce | Montáž - práce |  | 0 |  | <2:BSUM> + <3:BSUM> + <4:BSUM> | 0
|  | Zednická výpomoc3,5% z montáží-práce | Doprava {20}%, Přesun {21}% |  | 0
5 |  | Mezisoučet 1 | Mezisoučet 1 | 0 | 0 | [1A] + [2A] | [1B] + [2B] + [3B] + [4B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
14 |  | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | 0 |  | [10A] + [10B] + [11B] + [12B] + [13B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
0
50 |  | Náklady celkem | Náklady celkem |  | 0 |  | [14B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
200 | [5 empty] | <#1:ASUM> | <#1:BSUM> | 0
200 | [5 empty] | <#2:ASUM> | <#2:BSUM> | 0
200 |  |  | Zemní práce |  |  | <#3:ASUM> | <#3:BSUM> | 0
0
300 |  |  | Seznam výrobců¦Číslo (ID) výrobce¦ |  |  | PRODUCERS() |  |  | 000000¦e0fee0¦T¦1
300 |  |  | ABB Jablonec/Nisou¦1002
300 |  |  | Kablo Kladno silnoproud¦1122
300 |  |  | Kablo Vel.Meziřičí silnoproud¦1124
300 |  |  | Kopos Kolín¦1123
300 |  |  | Montážní ceník M21¦9998
300 |  |  | Neoklas Šardice¦1126
300 |  |  | Nezařazené¦9999
300 |  |  | OEZ Letohrad¦1182
300 |  |  | Tremis Lovosice¦1244
300 |  |  | WAGO Elektro¦1265

## Soupis
Pozice | Položka | Popis položky | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | DM | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
| C-21M | Elektromontáže
Výkres D1.01.03-107
1 | 210 01-0333.R00 | KRABICE ODBOČNÁ LK80/3 se svorkovnicí | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 |  | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | KRYT OHYBOVÝ 8793 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 |  | HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL STANDARDNÍ
5 | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČÍCH
6 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 |  | NAPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ
8 |  | Zapojení ventilátoru jednotky | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
JISTIČE A POJISTKY
9 | 210 12-0401.R00 | Jistič 10/1/C, bez krytu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
10 |  | Úprava a doplnění rozvaděče RMS401 | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 |  | Koordinace s dalšími profesemi | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 |  | Přepojení elektroinstalace přerušené při montážích | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
13 |  | Revizni technik | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
000000¦bfebff¦T¦2