## REKAPITULACE_celkem
NEMOCNICE BOSKOVICE
OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW
D1.08 DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ KGJ 324 kW
NÁZEV ČÁSTI | CENA BEZ DPH | DPH 21% | CENA S DPH
TS Nemocnice | 172408 | 36205.68 | 208613.68
Kotelna | 172500 | 36225 | 208725
Kabely | 13686 | 2874.06 | 16560.06
CELKEM | 358594 | 75304.74 | 433898.74

## TS
NEMOCNICE BOSKOVICE
OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW
D1.08 DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ KGJ 324 kW
Pol. č. | Zkraceny popis | m.j. | mnozstvi | mont. jednotk | mont. celkem | mat.jedn. | mat.celkem
TS Nemocnice
1 | MTP VN 10//5/1/1 - dle spec., přezbrojení kobky č. 4 | ks | 2 | 1650 | 3300 | 18000 | 36000
2 | MTP VN 10//1/1 - dle spec., přezbrojení kobky č. 4 | ks | 1 | 1650 | 1650 | 16000 | 16000
3 | MTN 22/√3//0.1/√3//0.1/√3kV - dle spec., přezbrojení kobky č. 4 | ks | 3 | 1650 | 4950 | 14000 | 42000
4 | Skříňka MXTV- jištění MTN, plastová 360x250x100mm vč. výbavy - dle spec. | ks | 1 | 450 | 450 | 3500 | 3500
5 | MTP VN x/5 - DEMONTÁŽ pro další využití | ks | 2 | 850 | 1700
6 | MTN VN/NN - DEMONTÁŽ pro další využití | ks | 3 | 850 | 2550
7 | úprava dvířek kobky VN | ks | 1 | 2400 | 2400
8 | ocel. úhelník 35x35x5 (2,09 kg/m) | m | 2 |  |  | 95 | 190
9 | ocel pásová 40x5mm (1,570 kg/m) | m | 1 |  |  | 65 | 65
10 | konstrukce ocelová klasická - výroba a montáž (kg) | kg | 5 | 52 | 260
11 | dokončovací práce, kobka do 35kV | ks | 1 | 1580 | 1580
12 | Vypínání zařízení, dozor správce | ks | 1 | 2550 | 2550
13 | Rozvaděč řídicí jednotky DTR4 - dle spec. | ks | 1 |  |  | 52500 | 52500
14 | 1-pól. odpínač válc. pojistek OPVP10-1, poj. vložka PVA10 10A/gG | ks | 1 | 45 | 45 | 93 | 93
15 | 3-pól. odpínač válc. pojistek OPVP10-3, poj. vložka PVA10 2A/gG | ks | 1 | 45 | 45 | 280 | 280
16 | úprava v rozvaděči RH - zapojení nových vývodů | ks | 2 | 150 | 300
| Náklady celkem - součet |  |  |  | 21780 |  | 150628
| Náklady celkem bez DPH |  |  |  | 172408

## Kotelna
NEMOCNICE BOSKOVICE
OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW
D1.08 DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ KGJ 324 kW
Pol. č. | Zkraceny popis | m.j. | mnozstvi | mont. jednotk | mont. celkem | mat.jedn. | mat.celkem
Kotelna
1 | Rozvaděč řídicí jednotky DTR0 - dle spec. | ks | 1 |  |  | 132000 | 132000
2 | Rozvaděč 24VDC, ANU - dle spec. | ks | 1 |  |  | 106000 | 106000
3 | Rozvaděč Ř.S. EON AXY01, dle spec. | ks | 1 |  |  | 51200 | 51200
4 | Zprovoznění řidicích jednotek - oživení na místě | ks | 1 | 12000 | 12000
5 | Montáž rozvaděče NN, vnitřní, 1 pole do 200 kg | ks | 2 | 1400 | 2800
6 | Montáž rozvaděče NN, nástěnný do 50 kg | ks | 2 | 250 | 500
| Náklady celkem - součet |  |  |  | 15300 |  | 157200
| Náklady celkem bez DPH |  |  |  | 172500

## Kabely
NEMOCNICE BOSKOVICE
OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW
D1.08 DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ KGJ 324 kW
Pol. č. | Zkraceny popis | m.j. | mnozstvi | mont. jednotk | mont. celkem | mat.jedn. | mat.celkem
Kabely, kabelové trasy
1 | kabel CYKY-J 3x1,5, pevné uložení | m | 10 | 12 | 120 | 11 | 110
2 | kabel CYKY-J 3x2,5, pevné uložení | m | 13 | 12 | 156 | 18 | 234
3 | kabel CYKY-J 4x1,5, pevné uložení | m | 0 | 12 | 0 | 18 | 0
4 | kabel CYKY-O 2x4, pevné uložení | m | 20 | 12 | 240 | 25 | 500
5 | kabel CYKY-O 4x1,5, pevné uložení | m | 7 | 12 | 84 | 18 | 126
6 | kabel CYKY-O 4x4, pevné uložení | m | 39 | 16 | 624 | 48 | 1872
7 | kabel JYTY-O 2x1,0 pevné uložení | m | 50 | 8 | 400 | 9 | 450
8 | kabel JYTY-O 4x1,0 pevné uložení | m | 20 | 12 | 240 | 14 | 280
9 | kabel JYTY-O 5x1,0 pevné uložení | m | 26 | 12 | 312 | 18 | 468
10 | kabel JYTY-O 7x1,0 pevné uložení | m | 32 | 16 | 512 | 21 | 672
11 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 4x4 | ks | 38 | 83 | 3154
12 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 12x4 | ks | 12 | 114 | 1368
13 | Tuhá elektroinstal. trubka DN 22mm vč. objímky | m | 49 | 14 | 686 | 22 | 1078
| Náklady celkem - součet |  |  |  | 7896 |  | 5790
| Náklady celkem bez DPH |  |  |  | 13686