## Cen.kalk.D+M
Stavba: |  | Nemocnice Boskovice - Obnova kombinované výroby el. energie a tepla z KGJ 1x180 kW
Zak. čís.: |  |  |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Investor: |  | Město Boskovice |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Provozní soubor/část: |  | Kotelna |  |  | VRN |  |  | 0
Stavební objekt/část: |  | D 1.07 - Spalinovody |  |  | CELKEM v Kč |  | 0
Vypracoval: |  | Ing. Petrovič
Datum: |  | 06.2018
Poř. | Tvorba cen |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | montáže: | P o p i s | M.j. |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. | JKPPVP 547 |  |  |  | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
Komínová tělesa a kouřovody
Provedení dle výkresů !
A. Úseky od kogenerační jednotky po přechod na D=250 mm
|  | Kouřovody z nerez trubek materiál 304L DN 150 | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Příruba nerez
|  | DN 150 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Oblouk 90°
|  | DN 150 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Přechody nerez
|  | DN 250/150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Návarek se zátkou pro sondu pro odběr spalin, nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Návarek s vnitřním závitem M20x1,5mm, L= 60 mm, nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teploměrová jímka M 20x1,5 , L=60 provedení nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teploměr rovný D 100, 0-200°C , L= 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Návarek pro jímku snimače teplot (MaR) L= 60 mm, nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlumič hluku spalin Tedom Standard T 160 - 180, typ R 1294 (dodávka investor) D = 520 mm, L = 2510, 180 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Izolace kouřovodů a tlumičů 6 cm (t=200°C) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Úseky od přechodu D=250 mm
|  | Trojsložkový apalinovod (nerezová vložka + izolace + hliníkový plášť) vnitřní D=250 mm celková délka cca 12 m vč. 5 ks kolen | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní a upevňovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lešení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava, | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0