## D.1.4.2.02 - Výkaz výměr
D.1.4.2.02 - Výkaz výměr
Název stavby : Rekonstrukce ohřevu PWH, Nemocnice Boskovice
Místo stavby : Otakara Kubína 179/11a, 680 01 Boskovice
Investor : Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
Profese : D.1.4.2 Zařízení měření a regulace (MaR)
p.č. | Položka | Typ | Popis | m.j. | Počet | Jedn. cena | Dodávka Celkem | Montáž cena/jedn. | Mont. /celkem
1 |  | ROZVADĚČ MR1.1
2 |  | TUV | TUV
3 | B1, B2, B5 B6, B7, B8 B9, B14 | QAE2120.010 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | B3, B4, B10 B11, B12, B13 | QAE2120.015 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150mm, -30…+130°C | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Y1, Y2 |  | Kulový kohout a servopohon (dodoávka topení) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Y3, Y4 |  | Směšovací ventil a servopohon (dodoávka topení) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
7 | M1, M2, M3 M4, M5 |  | Oběhová čerpadla | ks | 5 |  |  | 0 | 0
8 |  | AEW310.2 | M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Q1, Q2, Q3 |  | Měřiče tepla, a vodoměr | ks | 3 |  |  | 0 | 0
10 | F1, F2 | RAK-TW.1000HB | Kapilárový termostat jímkový/příložný 15-95C, nastavení pod krytem IP65 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | DDC
12 | N1 | TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 1 | 0 | 0
13 | A1, A2 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 3 | 0 | 0
14 | A3, A4 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 2 | 0 | 0
15 | A5, A6 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 2 | 0 | 0
16 |  | TXA1.K24 | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | ks | 1 | 0 | 0
17
18 |  | VELÍN
19 |  | CMP-LSL.05 | 100 datových bodů pro DESIGO INSIGHT v.5 | ks | 1 | 0 | 0
20
21 |  | Rozvaděč MR1.1 | Rozvaděčová skříň (v x š x h) 1000x800x300mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | oceloplechový, krytí IP44/20, zámek dveří, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče
23 |  |  | přepěťová ochrana typ 3 + dálková signalizace
24 |  |  | servisní zásuvka 230V AC/10A
25 |  |  | přepínače R-0-A, LED diody
26 |  |  | průchodky, drobný instalační materiál
27 |  |  | montáž rozvaděče
28 |  |  | elekto revize atd...
29 |  |  | relé 230V AC
30 |  |  | relé 24V AC
31 |  |  | patice pro relé
32 |  |  | Pojistkový odpojovač (230V, 24V)
33 |  |  | Trubičkové pojistky(230V,24V)
34 |  |  | Svorka řadová na DIN lištu
35 |  |  | Revize elektro
36 |  | Kabely a žlaby
37 |  |  | Žlab 250/100 + víko + příslušenství | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  | žlabu + víko 65/50 + příslušenství | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  | Trubka D16 + příslušenství | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | Trubka ohebna | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  |  | H07V 1,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  | H07V 6 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  | Kabel CYKY-J 4x1,5 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  |  | Kabel JYTY-O 2x1 | m | 430 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 415 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | Montáž a zapojení periferií | ks | 5 |  |  | 0 | 0
51 |  |  | Drobný instalační materiál | ks | 1 | 0 | 0
52 |  | Další služby
53 |  |  | Zpracování PD, svorková schémata rozvaděčů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
54 |  |  | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém DDC | bodů | 43 |  |  | 0 | 0
55 |  |  | Uvedení do provozu včetně zaregulování DDC | bodů | 43 |  |  | 0 | 0
56 |  |  | Grafická vizualizace DDC | bodů | 43 |  |  | 0 | 0
57 |  |  | Zaškolení obsluhy | h | 8 |  |  | 0 | 0
58 |  |  | Zpracování návodů pro obsluhu | h | 8 |  |  | 0 | 0
59 |  |  | Zkouška systému MaR vč. související částí elektro | h | 16 |  |  | 0 | 0
60 |  |  | Výchozí revize elektro | h | 12 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Suma | 0 |  | 0