## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 21%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | Podružný materiál 3% z pol. Č. 2 | 0
4 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
5 | Přesun dodávek 1% z pol.č. 7 | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
6 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
7 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
8 | Doprava dodávek 5,2% z pol. Č. 7 | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: | 0
| hodnoty DPH: 21% | 0
| náklady včetně DPH: | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010522 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby |  | 124 | ks | 0
2 | 210010623V | osazení bezšroubové vícenásobné svorky |  | 868 | ks | 0
3 | 210020532V | Ocelový kabelový drátěný žlab 50/50mm |  | 10 | m | 0
4 | 210020533V | Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm |  | 36 | m | 0
5 | 210020537V | MPC-instalační nosník 27/18, pozinkovaný |  | 96 | m | 0
6 | 210020538V | Montáž MPC-instalační nosník 38/40, pozinkovaný |  | 480 | m | 0
7 | 210020653 | nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg |  | 46 | ks | 0
8 | 210020654 | nosné konstr. pro zařízení o váze do 100 kg |  | 169 | ks | 0
9 | 210020922 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm |  | 0.5 | m2 | 0
10 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 55 | ks | 0
11 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  | 160 | ks | 0
12 | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 |  | 14 | ks | 0
13 | 210100252 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 |  | 2 | ks | 0
14 | 210100258 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 |  | 2 | ks | 0
15 | 210100260 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 7x4 mm2 |  | 7 | ks | 0
16 | 210120511 | Trojpólový výkonový jistič 3x80A |  | 1 | ks | 0
17 | 210190006 | mont.oceloplech.rozvodnic do 300kg |  | 2 | ks | 0
18 | 210201101V | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 117 | ks | 0
19 | 210800547 | CY 6 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 136 | m | 0
20 | 210800548 | CY 10 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 22 | m | 0
21 | 210810046 | Silový bezhalogenový CU kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d0, J 3x1,5mm2 |  | 40 | m | 0
22 | 210810054 | Silový bezhalogenový CU kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d0, J 5x16mm2 |  | 12 | m | 0
23 | 210810056 | Silový bezhalogenový CU kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d0, J 5x2,5mm2 |  | 234 | m | 0
24 | 210810059 | Silový bezhalogenový CU kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d0, J 7x2,5mm2 |  | 945 | m | 0
25 | 210810904V | Kabel UTP cat. 5e LSOH |  | 66 | m | 0
26 | 210950101 | označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) |  | 124 | ks | 0
27 | 210950202 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg |  | 945 | m | 0
28 | 211010007 | osaz.hmožd.do zdi pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 10 |  | 92 | ks | 0
29 | 215011366V | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 124 | ks | 0
30 | 215012110 | lišta vkládací s víčkem 20mm |  | 46 | m | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. |  | 1 | objem | 0
2 | 320410004 | Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis. |  | 11 | objem | 0
3 | 320410005 | Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg |  | 2 | ks | 0
4 | 320410010 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 |  | 11 | kabel | 0
5 | 320410017 | Měření odporu nulových smyček1- a 3-fáz.vedení |  | 11 | okruh | 0
6 | 320410019 | Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku |  | 1 | měření | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 02921 | Silový bezhalogenový CU kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d0, J 3x1,5mm2 |  | 40 | m | 0
2 | 02961 | Silový bezhalogenový CU kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d0, J 5Cx2.5mm2 |  | 234 | m | 0
3 | 02971 | Silový bezhalogenový CU kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d0, J 7x2,5mm2 |  | 945 | m | 0
4 | 04100 | Fe profil U 40 |  | 138 | kg | 0
5 | 04100 | Fe profil U 40 |  | 845 | kg | 0
6 | 04104 | Fe pásek 5x40mm |  | 338 | kg | 0
7 | 04104 | Fe pásek 5x40mm |  | 92 | kg | 0
8 | 04135 | protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm |  | 0.5 | m2 | 0
9 | 05152 | hmoždinka HM10 |  | 92 | ks | 0
10 | 11529 | kabelový žlab drátěný 50/50 žz |  | 10 | m | 0
11 | 11530 | spojka žlabu drátěného žlabu žz |  | 92 | ks | 0
12 | 11548 | Závitová tyč, M10, 3000 mm, pozinkovaná |  | 169 | ks | 0
13 | 11549 | Kyvadlový závěs M10 dlouhý, mont. délka 61 mm vychýlení až 12°, délka závitu 57 mm, pozinkovaný |  | 169 | ks | 0
14 | 11550 | MPC/MPR-nastavovací silná spojka k profilu 38/40-40/120, 41/21-41/124, pozinkovaná |  | 80 | ks | 0
15 | 11551 | MPC-rychloupínací matice pro montáž úhelníku, M10 k profilu 38/24-40/120, pozinkovaný |  | 500 | ks | 0
16 | 11558 | MPC-spojka pro křížení nosníků k profilu 38/40, pozinkovaná |  | 234 | ks | 0
17 | 11559 | podružný spojovací materiál. šrouby. matice, podložky atd. nosný systém |  | 1 | kpl | 0
18 | 11562 | držák žlabu drátěného žlabu žz |  | 10 | ks | 0
19 | 11563 | spojka zemnnící drátěné žlaby + nosné konstrukce gz |  | 126 | ks | 0
20 | 11600 | Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2 |  | 868 | ks | 0
21 | 11601 | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 124 | ks | 0
22 | 11633 | Držák krabic |  | 124 | ks | 0
23 | 11635 | Svítidlo A- dle specifikace v knize svítidel |  | 8 | ks | 0
24 | 11636 | Svítidlo B - dle specifikace v knize svítidel |  | 99 | ks | 0
25 | 11637 | Svítidlo C - dle specifikace v knize svítidel |  | 10 | ks | 0
26 | 11638 | Reciklační poplatek svítidla A,B,C |  | 117 | ks | 0
27 | 11745 | Ocelový kabelový drátěný žlab 100/50mm |  | 36 | m | 0
28 | 11745 | MPC-instalační nosník 38/40, délka: 6000 mm, pozinkovaný |  | 80 | ks | 0
29 | 11746 | Nástěnný držák drátěného žlabu 100mm |  | 10 | ks | 0
30 | 11746 | MPC-instalační nosník 27/18, délka: 6000 mm, pozinkovaný |  | 16 | ks | 0
31 | 11747 | výložník nástěnný 100mm |  | 26 | ks | 0
32 | 11747 | MPC-rychloupínací čep s vnějším závitem, M10 × 50 mm k profilu 38/24-40/120, pozinkovany? |  | 400 | ks | 0
33 | 11748 | Svorkový upínák na I-profil, průchozí vnitřní závit M10, na tloušťku pásnice 0-20 mm, pozinkovaný |  | 169 | ks | 0
34 | 11749 | Šestihranná matice, DIN 934, M8, pozinkovaná |  | 500 | ks | 0
35 | 11750 | Trapézový závěs s navařenou maticí, matice M10, pozinkovaný vč. šroubu |  | 108 | ks | 0
36 | 30014 | lišta vkládací bez halogenová20x20mm HF |  | 46 | m | 0
37 | 31424 | Trojpólový výkonový jistič 3x80A |  | 1 | ks | 0
38 | 33746 | Vodič H07Z-K 6mm2 zelenožlutý |  | 136 | m | 0
39 | 33756 | H07Z-K 10mm2 zelenožlutý |  | 22 | m | 0
40 | 33974 | Silový bezhalogenový CU kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, B2ca s1d0, J 5x16mm2 |  | 12 | m | 0
41 | 45376 | Kabel UTP cat. 5e LSOH |  | 66 | m | 0
Celkem za materiály: | [5 empty] | 0
Prořez (5,00%): | [5 empty] | 0
Cena za materiály + prořez celkem: | [5 empty] | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 | 01 | Rozvodnice RS 01 | 0 | 1 | ks | 0
O 2 | 02 | Ovládací panel SO - rolba |  | 1 | ks | 0
O 3 | 03 | Naprogamování, oživení řídícího systému osvětlení |  | 1 | kpl | 0
O 4 | 04 | Napojení na datové rozvody zimního stadionu |  | 1 | kpl | 0
O 5 | 05 | Montážní plošina 10m |  | 42 | den | 0
O 6 | 06 | Pojízdné lešení |  | 2 | sada | 0
Celkem za dodávky: | [5 empty] | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Úprava vývodového pole v hl. rozvodně |  | 16 | hod. | 0
2 |  | Úklid pracoviště |  | 32 | hod. | 0
3 |  | Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. |  | 36 | hod. | 0
4 |  | Účat ved montéra při revizi |  | 8 | hod. | 0
5 |  | Výšková demontáž stávajících svítidel a kabelových tras |  | 90 | hod. | 0
6 |  | Elektromontáže práce oneosazené v C21m |  | 40 | hod. | 0
7 |  | Bourací a zednické práce |  | 6 | hod. | 0
8 |  | Napojení na stávající rozvody |  | 16 | hod. | 0
9 |  | Rozměření a přípravné práce osvětlovací soustavy |  | 24 | hod. | 0
10 |  | Zabezpečení pracoviště |  | 40 | hod. | 0
11 |  | Vypracování plánu BOZP |  | 30 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS: | [5 empty] | 0

## Rozvodnice
Poř. | Popis | cena/kus | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč-RS01
1 | Montážní rám, ŠxV=800x1260 |  | 1 | 0
2 | Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=800 |  | 1 | 0
3 | Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=800 |  | 1 | 0
4 | Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=800 |  | 1 | 0
5 | Boční panel, šedá, V=1260 |  | 1 | 0
6 | Dveře plech, tříbodový rozvorový zámek, šedá, ŠxV=800x1200 |  | 1 | 0
7 | Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm |  | 1 | 0
8 | Klíč, Doppelbart 3mm |  | 1 | 0
9 | Schránka na dokumentaci A4 |  | 1 | 0
10 | Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=800 |  | 1 | 0
11 | Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální |  | 2 | 0
12 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 |  | 4 | 0
13 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 |  | 7 | 0
14 | Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár |  | 7 | 0
15 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 |  | 7 | 0
16 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=100 |  | 1 | 0
17 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná |  | 23 | 0
18 | Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A |  | 1 | 0
19 | Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče |  | 1 | 0
20 | Elektroměr cejchovaný MID 3×230/400V, přímý do 65A, RS-485 1-sazba |  | 1 | 0
21 | Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 7 | 0
22 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | 2 | 0
23 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | 2 | 0
24 | Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem |  | 2 | 0
25 | Kompaktní přepínač s kabelem 1m volný konec, s aretací, 2 polohový, 1Z1V |  | 1 | 0
26 | Kompaktní zapuštěná signálka s kabelem 1m a volným koncem, 24V AC/DC, zelená |  | 1 | 0
27 | Kompaktní zapuštěná signálka s kabelem 1m a volným koncem, 24V AC/DC, žlutá |  | 1 | 0
28 | Svodič přepětí B/C síť TN-C-S |  | 1 | 0
29 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... |  | 1 | 0
30 | ŘS osvětlení DALI, řídící jednotka, napaječ, DALI převodník 2x, Ethernet rozhraní , dotyk. displej |  | 1 | 0
| Cena celkem [Kč] |  |  | 0