## rozpočet
Nemocnice Boskovice
Rekonstrukce únikové cesty
Elektrická požární signalizace
[5 empty] | Materiál |  | Montáž |  | cenová
Poz. | Položka | Název prvku | M.j. | Množství | Cena/j | Celkem | Cena/j | Celkem | soustava
R E K A P I T U L A C E
[6 empty] | dodávka | montáž
| I. | Elektrická požární signalizace dodávka + montáž |  |  |  | 0 | 0
| II. | Kabely a instalační materiál |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
| III. | Doprava | 2% |  |  | 0
| IV. | PPV | 2% |  |  |  | 0
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 | 0
|  | ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
napojeno na stávající systém instalovaný v 5.NP
1 |  | Tlačítkový hlásič požáru vnitřní , IP43, NBÚ | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
instalovaný v 4.NP - 5.NP dodávka + montáž
2 |  | Vstupně/výstupní prvek vícenásobný s izolátorem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
instalovaná v 5.NP dodávka + montáž
3 |  | EN54-4 spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale / 0,8A vyhrazeno pro AKU max. 2x 17Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
4 |  | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
5 |  | Přídržný magnet stávající | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
instalovaný v 4.NP montáž
6 |  | Montážní rámeček přídržného magnetu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
instalovaný v 4.NP montáž
7 |  | Držák pro montáž na zeď | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
instalovaný v 4.NP montáž
8 |  | KABEL hnědý stíněný 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
instalovaná v 5.NP dodávka + montáž
9 |  | KABEL hnědý stíněný 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
instalovaný v 4.NP - 5.NP dodávka + montáž
10 |  | Ohebná elektroinstalační trubka- 29 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
instalovaný v 4.NP - 5.NP dodávka + montáž
11 |  | ESM příchytky 6-8mm/M6 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
instalovaný v 4.NP - 5.NP dodávka + montáž
12 |  | Uvedení systému do provozu, kontrola provozuschopnosti | hod. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
připojení na stávající EPS - montáž
13 |  | Protipožární ucpávka typ 1 (protipožární tmel + orsil) | cm2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
14 |  | Ostatní elektroinstal. materiál a práce | hod. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
nepředvídatelné výdaje D+M čerpat se
souhlasem investora
| 9999-2599 | PRACE SPOJENÉ s
15 | 9999-2600 | napojenÍm ze stav.rozvodu | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
16 | 9999-2602 | ukladanÍm kabelu do stav.tras | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
17 |  | Přezkoušení detektorů | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
|  | ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely a instalační materiál
1 |  | KABEL hnědý stíněný 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
instalovaný v 4.NP - 5.NP dodávka + montáž
2 |  | Sekání drážek, průrazy, drobný instalační materiál | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
3 |  | Ohebná elektroinstalační trubka- 25/18,3 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
instalovaný v 4.NP - 5.NP dodávka + montáž
4 |  | ESM příchytky 6-8mm/M6 | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
instalovaný v 4.NP - 5.NP dodávka + montáž
5 |  | Uvedení systému do provozu, kontrola provozuschopnosti | hod. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
připojení na stávající EPS - montáž
6 |  | Protipožární ucpávka typ 1 (protipožární tmel + orsil) | cm2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
7 |  | Ostatní elektroinstal. materiál a práce | hod. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
nepředvídatelné výdaje D+M čerpat se
souhlasem investora
|  | ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0