## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 15% | Základ 15%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | Podružný materiál 5% z pol.č. 2 | 0
4 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6% z pol. Č. 1+2 | 0
5 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 0
6 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
7 | Přesun dodávek 1% z pol. č.9 | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
8 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
9 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
10 | Doprava dodávek 5,2% z pol.č. 9 | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
11 | Provoz investora 3% | 0
12 | Rezerva 5% | 0
13 | Zařízení staveniště GZS 2% | 0
| CELKEM VRN | 0
| REKAPITULACE CELKEM | 0
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: | 0
| hodnoty DPH: 15% | 0
| náklady včetně DPH: | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010002 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) |  | 524 | m | 0
2 | 210010082 | trubka inst.pancéř.z PH typ 8016 R=16mm (PU) |  | 55 | m | 0
3 | 210010134 | trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (PU) |  | 60 | m | 0
4 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 167 | ks | 0
5 | 210010313 | krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. |  | 10 | ks | 0
6 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. |  | 192 | ks | 0
7 | 210010322 | krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. |  | 29 | ks | 0
8 | 210010521 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit |  | 221 | ks | 0
9 | 210010522 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby |  | 18 | ks | 0
10 | 210010603V | Příchytka trubky PH 16 |  | 56 | ks | 0
11 | 210010623V | osazení bezšroubové vícenásobné svorky |  | 916 | ks | 0
12 | 210020571 | izol.podložka pod el.zaříz. do 4dm2;tl. do 6mm |  | 32 | dm2 | 0
13 | 210020952 | výstr.a označ.tab. A2-A5 |  | 6 | ks | 0
14 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 102 | ks | 0
15 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  | 432 | ks | 0
16 | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 |  | 18 | ks | 0
17 | 210100004 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 |  | 40 | ks | 0
18 | 210100252 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 |  | 10 | ks | 0
19 | 210100258 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 |  | 106 | ks | 0
20 | 210110001 | spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 |  | 46 | ks | 0
21 | 210110001 | spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 |  | 1 | ks | 0
22 | 210111022 | zás.v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z průb.m. |  | 2 | ks | 0
23 | 210140461 | tlačítkový domovní ovl. bez signálky |  | 32 | ks | 0
24 | 210140463 | tlačítkový domovní ovl. s orient. doutnavkou |  | 57 | ks | 0
25 | 210190002 | mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg |  | 36 | ks | 0
26 | 210190003 | mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg |  | 1 | ks | 0
27 | 210190004 | mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg |  | 6 | ks | 0
28 | 210201101V | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 13 | ks | 0
29 | 210201101V | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 10 | ks | 0
30 | 210201101V | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 27 | ks | 0
31 | 210201101V | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 25 | ks | 0
32 | 210201101V | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 50 | ks | 0
33 | 210201101V | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 36 | ks | 0
34 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. |  | 25 | m | 0
35 | 210220301 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) |  | 8 | ks | 0
36 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 1 | ks | 0
37 | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) |  | 10 | ks | 0
38 | 210220361 | tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m |  | 3 | ks | 0
39 | 210220364V | ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | 1 | ks | 0
40 | 210220431 | tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky |  | 8 | ks | 0
41 | 210800645 | CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 833 | m | 0
42 | 210800647 | CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 106 | m | 0
43 | 210800648 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 66 | m | 0
44 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 3260 | m | 0
45 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 80 | m | 0
46 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) |  | 883 | m | 0
47 | 210810109 | CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (PU) |  | 66 | m | 0
48 | 210810901V | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8mm2 |  | 624 | m | 0
49 | 210950101 | označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) |  | 232 | ks | 0
50 | 210950201 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg |  | 534 | m | 0
51 | 210950202 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg |  | 46 | m | 0
52 | 210950203 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 4kg |  | 55 | m | 0
53 | 211010006 | osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8 |  | 332 | ks | 0
54 | 215011366V | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 8 | ks | 0
55 | 215141517 | mont.vest.zvonk.tabla s el.vrátným 32-tlač. |  | 2 | ks | 0
56 | 215142150 | domácí telefon |  | 36 | ks | 0
57 | 215142172 | ovládání zámku domácího vrátného |  | 2 | ks | 0
58 | 215995915V | Přepojení stáv rozvodů do rozvodnic RB+ nájny |  | 39 | ks | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 460010024 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru |  | 0.02 | km | 0
2 | 460200233 | kabel.rýha 50cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3 |  | 20 | m | 0
3 | 460560233 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.3 |  | 20 | m | 0
4 | 460620006 | osetí povrchu travou |  | 20 | m2 | 0
5 | 460620013 | provizorní úprava terénu zem.tř.3 |  | 20 | m2 | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. |  | 1 | objem | 0
2 | 320410004 | Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis. |  | 6 | objem | 0
3 | 320410005 | Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg |  | 42 | ks | 0
4 | 320410010 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 |  | 368 | kabel | 0
5 | 320410016 | Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení |  | 368 | okruh | 0
6 | 320410018 | Měření zemního odporu pro 1 zemnič |  | 1 | zemnič | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 00201 | trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm |  | 524 | m | 0
2 | 00207 | trubka panc. instal. z PH 8016 R=16mm |  | 55 | m | 0
3 | 00245 | trubka ochr. vnitřní z PE R=47mm |  | 60 | m | 0
4 | 00303 | krabice KR 68 |  | 192 | ks | 0
5 | 00305 | krabice KR 97 |  | 29 | ks | 0
6 | 00307 | krabice KO 125 |  | 10 | ks | 0
7 | 00313 | krabice KP 68 |  | 167 | ks | 0
8 | 00710 | Spínač jednopólový IP 54, 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm?). |  | 1 | ks | 0
9 | 00775 | Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, s popisovým polem, pro průběžnou montáž, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby.. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). |  | 2 | ks | 0
10 | 01255 | Svítidlo typu "D" dle knihy svítidel |  | 27 | ks | 0
11 | 01403 | FeZn R=10mm |  | 25 | m | 0
12 | 01424 | zemní tyč ZT 2000x28mm |  | 3 | ks | 0
13 | 01428 | svorka zkušební SZ |  | 1 | ks | 0
14 | 01473 | připojovací svorka SS spojovací pro lana |  | 8 | ks | 0
15 | 01487 | svorka na potrubí "Bernard" + pásek |  | 10 | ks | 0
16 | 02803 | CY 1.5mm2 černý |  | 534 | m | 0
17 | 02946 | CYKY 4Bx25mm2 |  | 66 | m | 0
18 | 02962 | CYKY 5Cx4mm2 |  | 883 | m | 0
19 | 04130 | lignat tl. 6mm |  | 32 | dm2 | 0
20 | 04421 | Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2) 1/0, barva bílá |  | 32 | ks | 0
21 | 05151 | hmoždinka HM8 |  | 332 | ks | 0
22 | 06011 | výstraž.tab. A4 |  | 6 | ks | 0
23 | 06170 | svorka k zemnící tyči SJ 02 |  | 3 | ks | 0
24 | 11500 | Příchytka TRUBKY PH 16 |  | 56 | ks | 0
25 | 11548 | el. zámek |  | 2 | ks | 0
26 | 11553 | ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | 1 | ks | 0
27 | 11600 | Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2 |  | 916 | ks | 0
28 | 11601 | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 8 | ks | 0
29 | 11635 | Svítidlo typu "E" dle knihy svítidel |  | 25 | ks | 0
30 | 11636 | Svítidlo typu "F" dle knihy svítidel |  | 50 | ks | 0
31 | 11637 | Svítidlo typu "NO" dle knihy svítidel |  | 36 | ks | 0
32 | 33826 | CYA 4mm2 zelenožlutý |  | 833 | m | 0
33 | 33846 | CYA 10mm2 zelenožlutý |  | 106 | m | 0
34 | 33856 | CYA 16mm2 zelenožlutý |  | 66 | m | 0
35 | 33914 | CYKY 3Cx1.5mm2 |  | 3260 | m | 0
36 | 33918 | CYKY 3Cx2.5mm2 |  | 80 | m | 0
37 | 34628 | Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá |  | 46 | ks | 0
38 | 34676 | Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2) + Doutnavka / LED Řazení: 1/0So, 1/0S barva bílá |  | 57 | ks | 0
39 | 42726 | Svítidlo typu "A1" dle knihy svítidel |  | 10 | ks | 0
40 | 453777 | Kabel JY(St)Y 4x2x0,8mm2 |  | 624 | m | 0
0
41 | 47310 | Svítidlo typu "A" dle knihy svítidel |  | 13 | ks | 0
Celkem za materiály: | [5 empty] | 0
Prořez (5,00%): | [5 empty] | 0
Cena za materiály + prořez celkem: | [5 empty] | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 | 01 | Rozvodnice ER-1.1 | 0 | 1 | ks | 0
O 2 | 02 | Rozvodnice ER-1.2 | 0 | 1 | ks | 0
O 3 | 03 | Rozvodnice ER-2.1 | 0 | 1 | ks | 0
O 4 | 04 | Rozvodnice ER-2.2 | 0 | 1 | ks | 0
O 5 | 05 | Rozvodnice ER-3.1 | 0 | 1 | ks | 0
O 6 | 06 | Rozvodnice ER-3.2 | 0 | 1 | ks | 0
O 7 | 07 | Rozvodnice RS | 0 | 1 | ks | 0
O 8 | 08 | Dodávka sestavy domácího telefonu | 0 | 1 | komplet | 0
O 9 | 09 | Zapravení a zaomítání rýh | 0 | 1 | komplet | 0
O 10 | 10 | Vymalování dotčených prostor | 0 | 1 | komplet | 0
O 11 | 11 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | 0 | 1 | ks | 0
O 12 | 12 | Vnitrostaveništní doprava suti, odvoz a likvidace odpadu |  | 14 | t | 0
O 13 | 13 | Rozvodnice RB | 0 | 36 | ks | 0
Celkem za dodávky: | [5 empty] | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Úklid pracoviště |  | 90 | hod. | 0
2 |  | Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. |  | 26 | hod. | 0
3 |  | Účat ved montéra při revizi |  | 16 | hod. | 0
4 |  | Demontáž a přepojení stáv zařízení |  | 122 | hod. | 0
5 |  | Elektromontáže práce oneosazené v C21m |  | 94 | hod. | 0
6 |  | Bourací a zednické práce |  | 192 | hod. | 0
7 |  | Zabezpečení pracoviště |  | 80 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS: | [5 empty] | 0

## Rozvodnice
Poř. | Popis | cena/kus | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč-ER 1.1
1 | Rám s dveřmi, otočný zámek, montáž POD omítku, bílá, ŠxV=835x1760, IP30 |  | 1 | 0
2 | Bočnice, V=1650, včetně západky BPZ-SNAP |  | 1 | 0
3 | Ochranný kryt, ŠxVxH=835x1760x240 |  | 1 | 0
4 | Schránka na dokumentaci A4 |  | 1 | 0
5 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 |  | 3 | 0
6 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 2 | 0
7 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 2 | 0
8 | Elektroměrová vana, 3 elektroměr, Š=800, V=400 |  | 3 | 0
9 | Elektroměrová deska |  | 9 | 0
10 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150 |  | 2 | 0
11 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=150 |  | 1 | 0
12 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná |  | 5 | 0
13 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 6 | 0
14 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A |  | 1 | 0
15 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A |  | 1 | 0
16 | Pojistkový odpínače pro válcové pojistky do 100A, 3-pól |  | 1 | 0
17 | Válcová pojistka AM 690V AC 63A C22(22,2x58mm) |  | 3 | 0
18 | Prodrátování elektroměr, HDO |  | 9 | 0
19 | FLP-B+C MAXI VS/3 typu 1+2 |  | 1 | 0
20 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... |  | 1 | 0
21 | Stupačková svorkovnice |  | 1 | 0
0
Rozváděč-ER 1.2
1 | Rám s dveřmi, otočný zámek, montáž POD omítku, bílá, ŠxV=835x1760, IP30 |  | 1 | 0
2 | Bočnice, V=1650, včetně západky BPZ-SNAP |  | 1 | 0
3 | Ochranný kryt, ŠxVxH=835x1760x240 |  | 1 | 0
4 | Schránka na dokumentaci A4 |  | 1 | 0
5 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 |  | 3 | 0
6 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 2 | 0
7 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 2 | 0
8 | Elektroměrová vana, 3 elektroměr, Š=800, V=400 |  | 3 | 0
9 | Elektroměrová deska |  | 9 | 0
10 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150 |  | 2 | 0
11 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=150 |  | 1 | 0
12 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná |  | 5 | 0
13 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 3 | 0
14 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A |  | 2 | 0
15 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A |  | 3 | 0
16 | Pojistkový odpínače pro válcové pojistky do 100A, 3-pól |  | 1 | 0
17 | Válcová pojistka AM 690V AC 63A C22(22,2x58mm) |  | 3 | 0
18 | Prodrátování elektroměr, HDO |  | 9 | 0
19 | FLP-B+C MAXI VS/3 typu 1+2 |  | 1 | 0
20 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... |  | 1 | 0
21 | Stupačková svorkovnice |  | 1 | 0
0
Rozváděč-ER-2.1
1 | Rám s dveřmi, otočný zámek, montáž POD omítku, bílá, ŠxV=635x1760, IP30 |  | 1 | 0
2 | Bočnice, V=1650, včetně západky BPZ-SNAP |  | 1 | 0
3 | Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1760x240 |  | 1 | 0
4 | Schránka na dokumentaci A4 |  | 1 | 0
5 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 |  | 2 | 0
6 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 1 | 0
7 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 1 | 0
8 | Elektroměrová vana, 2 elektroměr, Š=600, V=400 |  | 3 | 0
9 | Elektroměrová deska |  | 6 | 0
10 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150 |  | 2 | 0
11 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150 |  | 1 | 0
12 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná |  | 3 | 0
13 | Pojistkový odpínače pro válcové pojistky do 100A, 3-pól |  | 1 | 0
14 | Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm) |  | 3 | 0
15 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 2 | 0
16 | Prodrátování elektroměr, HDO |  | 6 | 0
17 | FLP-B+C MAXI VS/3 typu 1+2 |  | 1 | 0
18 | Stupačková svorkovnice |  | 1 | 0
19 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... |  | 1 | 0
20 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A |  | 1 | 0
21 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A |  | 3 | 0
0
Rozváděč-ER-2.2
1 | Rám s dveřmi, otočný zámek, montáž POD omítku, bílá, ŠxV=635x1760, IP30 |  | 1 | 0
2 | Bočnice, V=1650, včetně západky BPZ-SNAP |  | 1 | 0
3 | Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1760x240 |  | 1 | 0
4 | Schránka na dokumentaci A4 |  | 1 | 0
5 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 |  | 2 | 0
6 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 1 | 0
7 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 1 | 0
8 | Elektroměrová vana, 2 elektroměr, Š=600, V=400 |  | 3 | 0
9 | Elektroměrová deska |  | 6 | 0
10 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150 |  | 2 | 0
11 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150 |  | 1 | 0
12 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná |  | 3 | 0
13 | Pojistkový odpínače pro válcové pojistky do 100A, 3-pól |  | 1 | 0
14 | Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm) |  | 3 | 0
15 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 2 | 0
16 | Prodrátování elektroměr, HDO |  | 6 | 0
17 | FLP-B+C MAXI VS/3 typu 1+2 |  | 1 | 0
18 | Stupačková svorkovnice |  | 1 | 0
19 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... |  | 1 | 0
20 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A |  | 2 | 0
21 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 2 | 0
0
Rozváděč-ER-3.1
1 | Rám s dveřmi, otočný zámek, montáž POD omítku, bílá, ŠxV=635x1760, IP30 |  | 1 | 0
2 | Bočnice, V=1650, včetně západky BPZ-SNAP |  | 1 | 0
3 | Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1760x240 |  | 1 | 0
4 | Schránka na dokumentaci A4 |  | 1 | 0
5 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 |  | 2 | 0
6 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 1 | 0
7 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 1 | 0
8 | Elektroměrová vana, 2 elektroměr, Š=600, V=400 |  | 3 | 0
9 | Elektroměrová deska |  | 6 | 0
10 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150 |  | 2 | 0
11 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150 |  | 1 | 0
12 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná |  | 3 | 0
13 | Pojistkový odpínače pro válcové pojistky do 100A, 3-pól |  | 1 | 0
14 | Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm) |  | 3 | 0
15 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 2 | 0
16 | Prodrátování elektroměr, HDO |  | 6 | 0
17 | FLP-B+C MAXI VS/3 typu 1+2 |  | 1 | 0
18 | Stupačková svorkovnice |  | 1 | 0
19 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... |  | 1 | 0
20 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A |  | 4 | 0
0
Rozváděč-ER-3.2
1 | Rám s dveřmi, otočný zámek, montáž POD omítku, bílá, ŠxV=635x1760, IP30 |  | 1 | 0
2 | Bočnice, V=1650, včetně západky BPZ-SNAP |  | 1 | 0
3 | Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1760x240 |  | 1 | 0
4 | Schránka na dokumentaci A4 |  | 1 | 0
5 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 |  | 2 | 0
6 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 1 | 0
7 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 1 | 0
8 | Elektroměrová vana, 2 elektroměr, Š=600, V=400 |  | 3 | 0
9 | Elektroměrová deska |  | 6 | 0
10 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150 |  | 2 | 0
11 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150 |  | 1 | 0
12 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná |  | 3 | 0
13 | Pojistkový odpínače pro válcové pojistky do 100A, 3-pól |  | 1 | 0
14 | Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm) |  | 3 | 0
15 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 2 | 0
16 | Prodrátování elektroměr, HDO |  | 6 | 0
17 | FLP-B+C MAXI VS/3 typu 1+2 |  | 1 | 0
18 | Stupačková svorkovnice |  | 1 | 0
19 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... |  | 1 | 0
20 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 3 | 0
21 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A |  | 1 | 0
0
Rozváděč-RS
1 | Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 4 řady, 96 modulů |  | 1 | 0
2 | Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) |  | 4 | 0
3 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A |  | 1 | 0
4 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | 20 | 0
5 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A |  | 8 | 0
6 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A |  | 5 | 0
7 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A |  | 1 | 0
8 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | 3 | 0
9 | Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem |  | 1 | 0
10 | Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání |  | 8 | 0
11 | Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. |  | 4 | 0
12 | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. |  | 8 | 0
13 | Distanční díl pro pro relé/stykače |  | 8 | 0
14 | Elektroměr cejchovaný MID, přímý, 1-fázový, In=32A |  | 1 | 0
15 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... |  | 1 | 0
16 | Svodič přepětí C siť TN-C-S |  | 1 | 0
0
Rozváděč-RB
1 | Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 2, modulů 28 |  | 1 | 0
2 | Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) |  | 2 | 0
3 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A |  | 1 | 0
4 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A |  | 1 | 0
5 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | 1 | 0
6 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 4 | 0
7 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 1 | 0
8 | Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, 4pól, Un=280V |  | 1 | 0
9 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... |  | 1 | 0
0

## Domácí telefon
Obj. č. | Název | Barva | ks | Cena /Mj | Cena
| Modul hlasový |  | 2 |  | 0
| Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 |  | 18 |  | 0
| Modul zaslepovací a adresovací |  | 2 |  | 0
| Kryt tlačítkového tabla, velikost 2/5 |  | 1 |  | 0
| Krabice instalační, zapuštěná, velikost 2/5 |  | 1 |  | 0
| Telefon domovní, se sluchátkem | bílá | 36 |  | 0
| Jednotka řídicí univerzální, řadová |  | 1 |  | 0
| Celkem katalogová cena bez DPH |  |  |  | 0
Zámek: | Např BeFo 1211, zapojují se do tlač.tabla (18V) nebo do spínacích modulů (bezpotenciálový kontakt)
Kabel: | J-Y(St)-Y, průměr vodiče 0,8 mm
Patrová tlačítka u dveří do bytu jsou standardní ovladače 3559-A91345
s příslušnými designovými kryty. Připojují se přímo do (video)telefonu.

## Opravy povrchů, malby
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 2008/11 Soupis provedených prací |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 20 Byový dům Wolkerova |  | výpomoc HSV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t)
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
2 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 480 |  | 0 | 0.00156 | 0.7488 | 0 | 0
3 | 61240338425v | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5 cm maltou ze SMS | m | 352 |  | 0 | 0.00156 | 0.54912
4 | 61240338826v | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x5 cm maltou ze SMS | m | 30 |  | 0 | 0.00156 | 0.0468
5 | 602011114 | Štuk na stěnách vnitřních , ručně | m2 | 117.5 |  | 0 | 0.0621 | 7.2968 | 0 | 0
|  | 245*0,1 |  | 10.69
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 8.6415 |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
6 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 10.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 784 | Malby
7 | 784195112 | Malba směsí tekutou 2x, 1barva, Primalex Standard | m2 | 1891 |  | 0 | 0.00019 | 0.35929 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.35929 |  | 0