## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 000268 | Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
| Zadavatel |  | MĚSTO BOSKOVICE |  |  |  | IČO: | 00279978
|  |  | Masarykovo náměstí 4/2 |  |  |  | DIČ: | CZ00279978
|  |  | 68001 | Boskovice-Boskovice
| Projektant: |  | STAPRO - Skřipský s.r.o. |  |  |  | IČO: | 02001152
|  |  | Kpt. Jaroše 2211/37 |  |  |  | DIČ: | CZ02001152
|  |  | 68001 | Boskovice-Boskovice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2020-01-20
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00B | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Obřadní síň a zázemí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01B | Zateplení fasády |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
#POPS
#POPS | Preambule | [8 empty] | Preambule
#POPS
#POPS | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
#POPS | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
#POPS
#POPS | Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
#POPS
#POPS
#POPS | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
#POPS | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
#POPS | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
#POPS | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
#POPS | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
#POPS | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
#POPS
#POPS | Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
#POPS
#POPS | Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
#POPS | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
#POPS
#POPS | Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
#POPS | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
#POPS
#POPS | Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
#POPS | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
#POPS
#POPS | Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
#POPS
#POPS | Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
#POPS | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
#POPS
#POPS | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
#POPS
#POPS | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
#POPS | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
#POPS
#POPS | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
#POPS | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
#POPS | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
#POPS
#POPS | Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
#POPS | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
#POPS
#POPS | Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
#POPS | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
#POPS
#POPS
#POPS
#POPS | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
#POPS
#POPS | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
#POPS
#POPS
#POPS | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
#POPS
#POPS | Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
#POPS | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
#POPS | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
#POPS
#POPS | www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
#POPS
#POPS | Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
#POPS | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
#POPS
#POPS | Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
#POPS | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
#POPS
#POPS | Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
#POPS | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00B Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 000268 | Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa | [23 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00B | Vedlejší a ostatní náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [23 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [23 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [23 empty] | POP
5 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01B Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 000268 | Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa | [23 empty] | STA
O: | 01 | Obřadní síň a zázemí | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01B | Zateplení fasády | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92 |  | 0 |  |  |  |  | 36.06 |  |  |  |  | DIL
1 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 46.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.078 | 3.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [23 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | t1 : 2,69*2,19*1 |  | 5.8911 | [21 empty] | VV | 0
|  | t2 : 2,69*2,19*2 |  | 11.7822 | [21 empty] | VV | 0
|  | t3 : 2,69*2,19*2 |  | 11.7822 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl1 : 0,6*0,6*6 |  | 2.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl2 : (1,5*1,7) |  | 2.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : (1,3*0,6) |  | 0.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : (1,2*0,7) |  | 0.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl5 : (1,8*0,7) |  | 1.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl6 : (1,8*2,51) |  | 4.518 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl7 : (1,15*2,51) |  | 2.8865 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl8 : (1*2,05) |  | 2.05 | [21 empty] | VV | 0
2 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou | m | 122.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.45 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1818 | 22.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | t1 : (2,69+2,19*2)*1*2 |  | 14.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | t2 : (2,69+2,19*2)*2*2 |  | 28.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | t3 : (2,69+2,19*2)*2*2 |  | 28.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl1 : 0,6*4*6 |  | 14.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl2 : (1,5*2+1,7*2) |  | 6.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : (1,3*2+0,6*2) |  | 3.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : (1,2*2+0,7*2) |  | 3.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl5 : (1,8*2+0,7*2) |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl6 : (1,8+2,51*2) |  | 6.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl7 : (1,15+2,51*2) |  | 6.17 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl8 : (1+2,05*2) |  | 5.1 | [21 empty] | VV | 0
3 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 8.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.47 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.1772 | 10.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | t1 : (2,69+2,19*2)*1*0,1 |  | 0.707 | [21 empty] | VV | 0
|  | t2 : (2,69+2,19*2)*2*0,1 |  | 1.414 | [21 empty] | VV | 0
|  | t3 : (2,69+2,19*2)*2*0,1 |  | 1.414 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl1 : 0,6*4*6*0,1 |  | 1.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl2 : (1,5*2+1,7*2)*0,1 |  | 0.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : (1,3*2+0,6*2)*0,1 |  | 0.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : (1,2*2+0,7*2)*0,1 |  | 0.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl5 : (1,8*2+0,7*2)*0,1 |  | 0.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl6 : (1,8+2,51*2)*0,1 |  | 0.682 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl7 : (1,15+2,51*2)*0,1 |  | 0.617 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl8 : (1+2,05*2)*0,1 |  | 0.51 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.08 |  | 0 |  |  |  |  | 726.64 |  |  |  |  | DIL
4 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 48.5531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.078 | 3.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [23 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | jv : 1,2*0,7+1,8*0,7+2,4*2,45 |  | 7.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | sv : 0,6*0,6*6+1,5*1,7+1,8*2,35+1,46*1,53*2+0,9*2+1,2*2,48+1*1,4 |  | 19.5836 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 1,8*2,46+1,15*2,46+1,3*0,6 |  | 8.037 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 1,7*1,1+2,95*1,55+3*2,17 |  | 12.9525 | [21 empty] | VV | 0
5 | 622300131R00 | Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu | m2 | 37.7352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.111 | 4.19 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | jv : (11,51+9,7)*4,12-1,2*0,7-1,8*0,7-2,4*2,45+0,12*(1,5+1,8+0,7*4)+0,45*(2,4+2,45*2) |  | 83.4222 | [21 empty] | VV | 2
|  | sv : 4,12*(7,15+0,45)+3,37*31,34+(31,89+12,8+0,35)*0,35 |  | 152.6918 | [21 empty] | VV | 2
|  | -0,6*0,6*6-1,5*1,7-1,8*2,35-1,46*1,53*2-0,9*2-1,2*2,48-1*1,4+0,7*1 |  | -18.8836 | [21 empty] | VV | 2
|  | 0,12*(0,6*3*6+1,5+1,7*2+1,46*2+1,53*4)+0,35*(1,8+2,35*2+0,9+2*2+1,2+2,48*2+1,4+2,1) |  | 10.3398 | [21 empty] | VV | 2
|  | sz : 4,12*(0,45+9,71)+3,37*12,25-1,8*2,46-1,15*2,46-1,3*0,6+0,12*(1,3+0,6*2)+0,35*(1,8+1,15+2,46*4) |  | 79.8812 | [21 empty] | VV | 2
|  | jz : 4,12*(11,9+(8,25+7,39)/2)-1,7*1,1-2,95*1,55-3*2,17+0,12*(2,95+1,55*2+3+2,17*2) |  | 69.9007 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 10% plochy : 377,3521*0,1 |  | 37.7352 | [21 empty] | VV | 0
6 | 622300141R00 | Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem | m2 | 18.8676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3 | 5.66 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | jv : (11,51+9,7)*4,12-1,2*0,7-1,8*0,7-2,4*2,45+0,12*(1,5+1,8+0,7*4)+0,45*(2,4+2,45*2) |  | 83.4222 | [21 empty] | VV | 2
|  | sv : 4,12*(7,15+0,45)+3,37*31,34+(31,89+12,8+0,35)*0,35 |  | 152.6918 | [21 empty] | VV | 2
|  | -0,6*0,6*6-1,5*1,7-1,8*2,35-1,46*1,53*2-0,9*2-1,2*2,48-1*1,4+0,7*1 |  | -18.8836 | [21 empty] | VV | 2
|  | 0,12*(0,6*3*6+1,5+1,7*2+1,46*2+1,53*4)+0,35*(1,8+2,35*2+0,9+2*2+1,2+2,48*2+1,4+2,1) |  | 10.3398 | [21 empty] | VV | 2
|  | sz : 4,12*(0,45+9,71)+3,37*12,25-1,8*2,46-1,15*2,46-1,3*0,6+0,12*(1,3+0,6*2)+0,35*(1,8+1,15+2,46*4) |  | 79.8812 | [21 empty] | VV | 2
|  | jz : 4,12*(11,9+(8,25+7,39)/2)-1,7*1,1-2,95*1,55-3*2,17+0,12*(2,95+1,55*2+3+2,17*2) |  | 69.9007 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 5% plochy : 377,3521*0,05 |  | 18.8676 | [21 empty] | VV | 0
7 | 622311132RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 356.612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01272 | 4.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.2558 | 447.83 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | Včetně rohových lišt na hranách budov. | [23 empty] | SPI
|  | jv : (11,51+9,7)*4,12-1,2*0,7-1,8*0,7-2,4*2,45 |  | 79.4052 | [21 empty] | VV | 0
|  | sv : 4,12*(7,15+0,45)+3,37*31,34+(31,89+12,8+0,35)*0,35 |  | 152.6918 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*6-1,5*1,7-1,8*2,35-1,46*1,53*2-0,9*2-1,2*2,48-1*1,4+0,7*1 |  | -18.8836 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 4,12*(0,45+9,71)+3,37*12,25-1,8*2,46-1,15*2,46-1,3*0,6 |  | 75.1047 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 4,12*(11,9+(8,25+7,39)/2)-1,7*1,1-2,95*1,55-3*2,17 |  | 68.2939 | [21 empty] | VV | 0
8 | 622311152RT3 | Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka | m2 | 20.7401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01277 | 0.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.902 | 60.19 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
|  | jv : 0,12*(1,5+1,8+0,7*4)+0,45*(2,4+2,45*2) |  | 4.017 | [21 empty] | VV | 0
|  | sv : 0,12*(0,6*3*6+1,5+1,7*2+1,46*2+1,53*4)+0,35*(1,8+2,35*2+0,9+2*2+1,2+2,48*2+1,4+2,1) |  | 10.3398 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 0,12*(1,3+0,6*2)+0,35*(1,8+1,15+2,46*4) |  | 4.7765 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 0,12*(2,95+1,55*2+3+2,17*2) |  | 1.6068 | [21 empty] | VV | 0
9 | 622311563R00 | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm | m2 | 1.8684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00902 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.562 | 2.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
|  | jv : 0,12*(1,5+1,8) |  | 0.396 | [21 empty] | VV | 0
|  | sv : 0,12*(0,6*6+1,5+1,46*2) |  | 0.9624 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 0,12*(1,3) |  | 0.156 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 0,12*(2,95) |  | 0.354 | [21 empty] | VV | 0
10 | 622311150RT3 | Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová | m2 | 30.4069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00982 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.19 | 66.59 |  |  |  |  | POL1_1
|  | okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. | [23 empty] | SPI
|  | Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [23 empty] | POP |  | Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
|  | jv : 0,23*(1,5+1,8+0,7*4)+0,56*(2,4+2,45*2) |  | 5.491 | [21 empty] | VV | 0
|  | sv : 0,23*(0,6*3*6+1,5+1,7*2+1,46*2+1,53*4)+0,46*(1,8+2,35*2+0,9+2*2+1,2+2,48*2+1,4+2,1) |  | 15.3778 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 0,23*(1,3+0,6*2)+0,46*(1,8+1,15+2,46*4) |  | 6.4584 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 0,23*(2,95+1,55*2+3+2,17*2) |  | 3.0797 | [21 empty] | VV | 0
11 | 622391001R00 | Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu | m2 | 15.764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.42474 | 6.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. | [23 empty] | POP |  | Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.
|  | Bez dodávky materiálu. | [23 empty] | POP
|  | sv : (31,89+12,8+0,35)*0,35 |  | 15.764 | [21 empty] | VV | 0
12 | 622311012R00 | Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 100 mm | m | 88.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2136 | 18.92 |  |  |  |  | POL1_1
|  | jv : (11,51+9,7)-2,4 |  | 18.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | sv : (7,15+0,45)+31,34-1,8-0,9-1,2-1 |  | 34.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : (0,45+9,71)-1,8-1,15+12,25 |  | 19.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : (11,9+7,39)-3 |  | 16.29 | [21 empty] | VV | 0
13 | 622422111R00 | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 377.3521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01205 | 4.55 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1638 | 61.81 |  |  |  |  | POL1_1
|  | bez otlučení vadných míst | [23 empty] | SPI
|  | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. | [23 empty] | POP
|  | jv : (11,51+9,7)*4,12-1,2*0,7-1,8*0,7-2,4*2,45+0,12*(1,5+1,8+0,7*4)+0,45*(2,4+2,45*2) |  | 83.4222 | [21 empty] | VV | 0
|  | sv : 4,12*(7,15+0,45)+3,37*31,34+(31,89+12,8+0,35)*0,35 |  | 152.6918 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*6-1,5*1,7-1,8*2,35-1,46*1,53*2-0,9*2-1,2*2,48-1*1,4+0,7*1 |  | -18.8836 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,12*(0,6*3*6+1,5+1,7*2+1,46*2+1,53*4)+0,35*(1,8+2,35*2+0,9+2*2+1,2+2,48*2+1,4+2,1) |  | 10.3398 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 4,12*(0,45+9,71)+3,37*12,25-1,8*2,46-1,15*2,46-1,3*0,6+0,12*(1,3+0,6*2)+0,35*(1,8+1,15+2,46*4) |  | 79.8812 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 4,12*(11,9+(8,25+7,39)/2)-1,7*1,1-2,95*1,55-3*2,17+0,12*(2,95+1,55*2+3+2,17*2) |  | 69.9007 | [21 empty] | VV | 0
14 | 622481291R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu | m | 65.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1 | 6.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | rohy : 4,12*5 |  | 20.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | podhled : (31,89+12,8) |  | 44.69 | [21 empty] | VV | 0
15 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 377.3521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.11 | 41.51 |  |  |  |  | POL1_1
|  | jv : (11,51+9,7)*4,12-1,2*0,7-1,8*0,7-2,4*2,45+0,12*(1,5+1,8+0,7*4)+0,45*(2,4+2,45*2) |  | 83.4222 | [21 empty] | VV | 0
|  | sv : 4,12*(7,15+0,45)+3,37*31,34+(31,89+12,8+0,35)*0,35 |  | 152.6918 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*6-1,5*1,7-1,8*2,35-1,46*1,53*2-0,9*2-1,2*2,48-1*1,4+0,7*1 |  | -18.8836 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,12*(0,6*3*6+1,5+1,7*2+1,46*2+1,53*4)+0,35*(1,8+2,35*2+0,9+2*2+1,2+2,48*2+1,4+2,1) |  | 10.3398 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 4,12*(0,45+9,71)+3,37*12,25-1,8*2,46-1,15*2,46-1,3*0,6+0,12*(1,3+0,6*2)+0,35*(1,8+1,15+2,46*4) |  | 79.8812 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 4,12*(11,9+(8,25+7,39)/2)-1,7*1,1-2,95*1,55-3*2,17+0,12*(2,95+1,55*2+3+2,17*2) |  | 69.9007 | [21 empty] | VV | 0
16 | 283502511R | lišta rohová; se síťovinou 100/150mm; materiál PVC; š = 100,0 mm; l = 2 500 mm | kus | 8.652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | rohy : 4,12*5*1,05/2,5 |  | 8.652 | [21 empty] | VV | 0
17 | 283502514R | profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou, s okapničkou; l = 2 500 mm | kus | 18.7698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | podhled : (31,89+12,8)/2,5*1,05 |  | 18.7698 | [21 empty] | VV | 0
18 | 28375942R | deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m2 | 19.811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | jv : (11,51+9,7)*4,12-1,2*0,7-1,8*0,7-2,4*2,45+0,12*(1,5+1,8+0,7*4)+0,45*(2,4+2,45*2) |  | 83.4222 | [21 empty] | VV | 2
|  | sv : 4,12*(7,15+0,45)+3,37*31,34+(31,89+12,8+0,35)*0,35 |  | 152.6918 | [21 empty] | VV | 2
|  | -0,6*0,6*6-1,5*1,7-1,8*2,35-1,46*1,53*2-0,9*2-1,2*2,48-1*1,4+0,7*1 |  | -18.8836 | [21 empty] | VV | 2
|  | 0,12*(0,6*3*6+1,5+1,7*2+1,46*2+1,53*4)+0,35*(1,8+2,35*2+0,9+2*2+1,2+2,48*2+1,4+2,1) |  | 10.3398 | [21 empty] | VV | 2
|  | sz : 4,12*(0,45+9,71)+3,37*12,25-1,8*2,46-1,15*2,46-1,3*0,6+0,12*(1,3+0,6*2)+0,35*(1,8+1,15+2,46*4) |  | 79.8812 | [21 empty] | VV | 2
|  | jz : 4,12*(11,9+(8,25+7,39)/2)-1,7*1,1-2,95*1,55-3*2,17+0,12*(2,95+1,55*2+3+2,17*2) |  | 69.9007 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 5% plochy : 377,3521*0,05*1,05 |  | 19.811 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.95 |  |  |  |  | DIL
19 | 648991113R00 | Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm | m | 9.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.425 | 3.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [23 empty] | SPI |  | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
|  | pl1 : 0,6*6 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl2 : 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : 0,6*2 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : 1,2 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl5 : 1,8 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.26 |  | 0 |  |  |  |  | 135.91 |  |  |  |  | DIL
20 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 415.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 7.63 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.144 | 59.8 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [23 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [23 empty] | POP
|  | jv : (11,51+9,7+1,5*2)*4 |  | 96.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | sv : 4*(7,15+0,45+1,5*2)+3*31,34 |  | 136.42 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 4*(0,45+9,71+1,5*2)+3*12,25 |  | 89.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 4*(11,9+8,25+1,5*2) |  | 92.6 | [21 empty] | VV | 0
21 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 622.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.6 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.006 | 3.74 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [23 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | jv : (11,51+9,7+1,5*2)*4 |  | 96.84 | [21 empty] | VV | 2
|  | sv : 4*(7,15+0,45+1,5*2)+3*31,34 |  | 136.42 | [21 empty] | VV | 2
|  | sz : 4*(0,45+9,71+1,5*2)+3*12,25 |  | 89.39 | [21 empty] | VV | 2
|  | jz : 4*(11,9+8,25+1,5*2) |  | 92.6 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 415,25*1,5 |  | 622.875 | [21 empty] | VV | 0
22 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 415.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.126 | 52.32 |  |  |  |  | POL1_1
23 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 415.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.0303 | 12.58 |  |  |  |  | POL1_
24 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 622.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
25 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 415.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.018 | 7.47 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 1.28 |  |  |  |  | 15.64 |  |  |  |  | DIL
26 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.03 | 0.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | pl1 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl5 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
27 | 968061113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | pl2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
28 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 0.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | t1 : 1*2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | t2 : 2*2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | t3 : 2*2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl6 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl7 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl8 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
29 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 | m2 | 3.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.01 | 0.075 | 0.28 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.955 | 3.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | pl1 : 0,6*0,6*6 |  | 2.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : 1,3*0,6 |  | 0.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : 1,2*0,7 |  | 0.84 | [21 empty] | VV | 0
30 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 1.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.062 | 0.08 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.612 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | pl5 : 1,8*0,7 |  | 1.26 | [21 empty] | VV | 0
31 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 2.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0.054 | 0.14 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.465 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | pl2 : 1,5*1,7 |  | 2.55 | [21 empty] | VV | 0
32 | 968062746R00 | Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 4 m2 | m2 | 6.7565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.017 | 0.11 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.208 | 1.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | pl6 : 1,8*2,15 |  | 3.87 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl7 : 1,15*2,51 |  | 2.8865 | [21 empty] | VV | 0
33 | 968062747R00 | Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 | m2 | 29.4555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.015 | 0.44 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.179 | 5.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | t1 : 2,69*2,19*1 |  | 5.8911 | [21 empty] | VV | 0
|  | t2 : 2,69*2,19*2 |  | 11.7822 | [21 empty] | VV | 0
|  | t3 : 2,69*2,19*2 |  | 11.7822 | [21 empty] | VV | 0
34 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.13 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.718 | 1.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | pl8 : 1*2,05 |  | 2.05 | [21 empty] | VV | 0
35 | 968095001R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, | m | 9.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 0.1 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.083 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | pl1 : 0,6*6 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl2 : 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : 0,6*2 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : 1,2 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl5 : 1,8 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.08 |  |  |  |  | 8.98 |  |  |  |  | DIL
36 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 8.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.4 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.26 | 2.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | t1 : (2,69+2,19*2)*1*0,1 |  | 0.707 | [21 empty] | VV | 0
|  | t2 : (2,69+2,19*2)*2*0,1 |  | 1.414 | [21 empty] | VV | 0
|  | t3 : (2,69+2,19*2)*2*0,1 |  | 1.414 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl1 : 0,6*4*6*0,1 |  | 1.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl2 : (1,5*2+1,7*2)*0,1 |  | 0.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : (1,3*2+0,6*2)*0,1 |  | 0.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : (1,2*2+0,7*2)*0,1 |  | 0.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl5 : (1,8*2+0,7*2)*0,1 |  | 0.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl6 : (1,8+2,51*2)*0,1 |  | 0.682 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl7 : (1,15+2,51*2)*0,1 |  | 0.617 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl8 : (1+2,05*2)*0,1 |  | 0.51 | [21 empty] | VV | 0
37 | 978015221R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % | m2 | 336.0696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.68 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.02 | 6.72 |  |  |  |  | POL1_1
|  | jv : (11,51+9,7)*4,12-1,2*0,7-1,8*0,7-2,4*2,45+0,12*(1,5+1,8+0,7*4)+0,45*(2,4+2,45*2) |  | 83.4222 | [21 empty] | VV | 0
|  | sv : 4,12*(7,15+0,45)+3,37*31,34+(31,89+12,8+0,35)*0,35 |  | 152.6918 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*6-1,5*1,7-1,8*2,35-1,46*1,53*2-0,9*2-1,2*2,48-1*1,4+0,7*1 |  | -18.8836 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,12*(0,6*3*6+1,5+1,7*2+1,46*2+1,53*4)+0,35*(1,8+2,35*2+0,9+2*2+1,2+2,48*2+1,4+2,1) |  | 10.3398 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 4,12*(0,45+9,71)-1,8*2,46-1,15*2,46-1,3*0,6+0,12*(1,3+0,6*2)+0,35*(1,8+1,15+2,46*4) |  | 38.5987 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 4,12*(11,9+(8,25+7,39)/2)-1,7*1,1-2,95*1,55-3*2,17+0,12*(2,95+1,55*2+3+2,17*2) |  | 69.9007 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.13 |  |  |  |  | DIL
38 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 19.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.9385 | 18.13 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 8.06 |  |  |  |  | DIL
39 | 728415112R00 | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.75 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | pl9 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
40 | 728415115R00 | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.69 | 3.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | sp2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | sp3 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
41 | 728415812R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.4875 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | pl9 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
42 | 728415815R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky nad průřez 0,2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0.02 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.0985 | 2.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | sp2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | sp3 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
43 | PL/9 | Větrací mřížka se síťkou proti hmyzu 300/300 mm, bílá barva | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
44 | SP/2 | Krycí mřížka 1700/1100 mm, protidešťová žaluzie, kovový poplastovaný rošt, síťka proti hmyzu, hnědá barva | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
45 | SP/3 | Krycí mřížka 650/650 mm, protidešťová žaluzie, kovový poplastovaný rošt, síťka proti hmyzu, hnědá barva | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
46 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.95 |  | 0 |  |  |  |  | 37.26 |  |  |  |  | DIL
47 | 763612132R00 | Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky | m2 | 68.2175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.05 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3169 | 21.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [23 empty] | SPI
|  | sk1 : 15,35*(0,23*2+1,34) |  | 27.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | výstup : 0,75*15,35+1,72*2*5+2,5*(15,35-2,65*4) |  | 40.5875 | [21 empty] | VV | 0
48 | 763615132R00 | Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním | m2 | 32.636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.02 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.41 | 13.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [23 empty] | SPI
|  | sk1 : (15,35*1,66) |  | 25.481 | [21 empty] | VV | 0
|  | výstup : 2,65*0,54*5 |  | 7.155 | [21 empty] | VV | 0
49 | 59590602R | deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava základní nátěr, finální barva | m2 | 108.9218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01729 | 1.88 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | sk1 : 15,35*(0,23*2+1,34) |  | 27.63 | [21 empty] | VV | 2
|  | výstup : 0,75*15,35+1,72*2*5+2,5*(15,35-2,65*4) |  | 40.5875 | [21 empty] | VV | 2
|  | sk1 : (15,35*1,66) |  | 25.481 | [21 empty] | VV | 2
|  | výstup : 2,65*0,54*5 |  | 7.155 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 100,8535*1,08 |  | 108.9218 | [21 empty] | VV | 0
50 | 998763101R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | t | 1.9569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.156 | 2.26 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.06 |  |  |  |  | 26.17 |  |  |  |  | DIL
51 | 764554203R00 | Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm | m | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00346 | 0.05 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.6799 | 10.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | k6 : 3,7*4 |  | 14.8 | [21 empty] | VV | 0
52 | 764778304R00 | Oplechování parapetů včetně rohů, z lakovaného hliníkového plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00243 | 0.03 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.0386 | 13.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [23 empty] | SPI
|  | včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
|  | pl1 : 0,65*6 |  | 3.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl2 : 1,55 |  | 1.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : 1,35 |  | 1.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : 1,25 |  | 1.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl5 : 1,85 |  | 1.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl10 : 1,55*2 |  | 3.1 | [21 empty] | VV | 0
53 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.02 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.092 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | pl1 : 0,65*6 |  | 3.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl2 : 1,55 |  | 1.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : 1,35 |  | 1.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : 1,25 |  | 1.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl5 : 1,85 |  | 1.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl10 : 1,55*2 |  | 3.1 | [21 empty] | VV | 0
54 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm | m | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.04 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.069 | 1.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | k6 : 3,7*4 |  | 14.8 | [21 empty] | VV | 0
55 | 764-02 | Úprava střešního svodu v místě napojení na kanalizaci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | k6 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
56 | 998764101R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | t | 0.0828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.737 | 0.39 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13 |  | 3.23 |  |  |  |  | 186.12 |  |  |  |  | DIL
57 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 106.5925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 1.17 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.37 | 39.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | sk1 : 15,35*(0,23*2+0,7+1,8+1,34) |  | 66.005 | [21 empty] | VV | 0
|  | výstup : 0,75*15,35+1,72*2*5+2,5*(15,35-2,65*4) |  | 40.5875 | [21 empty] | VV | 0
58 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 38.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.31 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.066 | 2.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | sk1 : 15,35*(0,7+1,8) |  | 38.375 | [21 empty] | VV | 0
59 | 766421821R00 | Demontáž obložení podhledů palubkami | m2 | 107.825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 1.18 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.44 | 47.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | sk1 : (15,35*5,78+2,69*1,26*5-1*1*5) |  | 100.67 | [21 empty] | VV | 0
|  | výstup : 2,65*0,54*5 |  | 7.155 | [21 empty] | VV | 0
60 | 766421822R00 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 69.8165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.56 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.066 | 4.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | sk1 : (15,35*3,77+2,69*1,26*5-1*1*5) |  | 69.8165 | [21 empty] | VV | 0
61 | 766601216R00 | Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní, | m | 44.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.26 | 11.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. | [23 empty] | POP
|  | pl1 : 0,6*3*6 |  | 10.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl2 : (1,5*2+1,7) |  | 4.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : (1,3*2+0,6) |  | 3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : (1,2*2+0,7) |  | 3.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl5 : (1,8*2+0,7) |  | 4.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl6 : (1,8+2,51*2) |  | 6.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl7 : (1,15+2,51*2) |  | 6.17 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl8 : (1+2,05*2) |  | 5.1 | [21 empty] | VV | 0
62 | 766601229R00 | Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet | m | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.75 | 7.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. | [23 empty] | POP |  | Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.
|  | pl1 : 0,6*6 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl2 : (1,5) |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : (1,3) |  | 1.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : (1,2) |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl5 : (1,8) |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
63 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, | m | 33.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.468 | 15.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. | [23 empty] | POP
|  | pl1 : 0,6*4*6 |  | 14.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl2 : (1,5*2+1,7*2) |  | 6.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : (1,3*2+0,6*2) |  | 3.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : (1,2*2+0,7*2) |  | 3.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl5 : (1,8*2+0,7*2) |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
64 | 766711021R00 | Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, | m | 51.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.757 | 38.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [23 empty] | POP
|  | t1 : (2,69*2+2,19*2)*1 |  | 9.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | t2 : (2,69*2+2,19*2)*2 |  | 19.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl6 : (1,8*2+2,51*2) |  | 8.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl7 : (1,15*2+2,51*2) |  | 7.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl8 : (1*2+2,05*2) |  | 6.1 | [21 empty] | VV | 0
65 | 766711031R00 | Montáž otvorových prvků plastových plastových stěn prosklených, | m | 19.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.532 | 10.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. | [23 empty] | POP
|  | t3 : (2,69*2+2,19*2)*2 |  | 19.52 | [21 empty] | VV | 0
66 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.11 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | pl7 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl8 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
67 | 766662812R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.01 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.15 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | t1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | t2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | t3 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl6 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
68 | 766694111R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.40488 | 3.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | pl1 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl3 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
69 | 766694112R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.5473 | 1.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | pl2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | pl4 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
70 | 766694113R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.74034 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | pl5 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
71 | PL/1 | Plastové okno 1 dílné 600/600 mm S, bílé, ditherm, celoobvodové kování, Uw=1,1 W/m2K, mechanický pákový ovladač | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
72 | PL/2 | Plastové okno 1 dílné 1500/1700 mm O+S, bílé, ditherm, celoobvodové kování, Uw=1,1 W/m2K | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.075 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
73 | PL/3 | Plastové okno 2 dílné 1300/600 mm S, bílé, ditherm, celoobvodové kování, Uw=1,1 W/m2K, přepážka pro napojení příčky, mechanický pákový ovladač | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
74 | PL/4 | Plastové okno 2 dílné 1200/700 mm S, bílé, ditherm, celoobvodové kování, Uw=1,1 W/m2K, mechanický pákový ovladač | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
75 | PL/5 | Plastové okno 3 dílné 1800/700 mm S, bílé, ditherm, celoobvodové kování, Uw=1,1 W/m2K, mechanický pákový ovladač | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.038 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
76 | PL/6 | Plastové vstupní dveře 2kř. plné s nadsvětlíkem 1800/2510 mm, bílé, ditherm, Ud=1,2 W/m2K, pevný hliníkový rám, klika-klika, zámek FAB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.038 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
77 | PL/7 | Plastové vstupní dveře 1kř. plné s nadsvětlíkem 1150/2510 mm, bílé, ditherm, Ud=1,2 W/m2K, pevný hliníkový rám, klika-klika, zámek FAB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.038 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
78 | PL/8 | Plastové vstupní dveře 1kř. plné 1000/2050 mm, bílé, ditherm, Ud=1,2 W/m2K, pevný hliníkový rám, klika-klika, zámek FAB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.038 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
79 | T/1 | Vnitřní 2kř. dveře 1500/2140 mm ve stěně 2690/2190 mm, EURO profil, ditherm, pravé, klika-klika, zámek dozický | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
80 | T/2 | Vnitřní 2kř. dveře 1500/2140 mm ve stěně 2690/2190 mm, EURO profil, ditherm, levé, klika-klika, zámek dozický | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
81 | T/3 | Vnitřní stěna 2690/2190 mm, EURO profil, ditherm, pevné | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
82 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 1.112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.255 | 2.51 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  | DIL
83 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním | m2 | 1.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.072 | 0.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | sv elektro : 0,6*0,95+0,7*0,7 |  | 1.06 | [21 empty] | VV | 0
84 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, | m2 | 1.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.287 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [23 empty] | POP
|  | sv elektro : 0,6*0,95+0,7*0,7 |  | 1.06 | [21 empty] | VV | 0
85 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 1.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.156 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | sv elektro : 0,6*0,95+0,7*0,7 |  | 1.06 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
86 | M21-01 | D+M úprava hromosvodového vedení - odsazení o tl. ZKS (100 mm) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.39 |  |  |  |  | DIL
87 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6.6856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.49 | 3.28 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
88 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 6.6856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
89 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6.6856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.942 | 6.3 |  |  |  |  | POL8_
90 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 26.7425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 2.81 |  |  |  |  | POL8_
91 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.3428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
92 | 979990161R00 | Poplatek za skládku dřevo | t | 2.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
93 | 979990162R00 | Poplatek za skládku dřevo+sklo | t | 1.0028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.26 | budovy krematorií a obřadních síní | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [23 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu