## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky RB2 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Doplnění rozváděče RH1 | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Výkaz výměr
| Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku. | [6 empty] | 0
| JKSO | [6 empty] | 0 | odečteno
| Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny | [6 empty] | 0 | z dokumentu č.
Specifikace dodávky RB2
| KONSTRUKCE ROZVÁDĚČE | [6 empty] | 0
1 | Nástěnný rám s dveřmi 380x641x180mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
2 | Instalační konstrukce 290x530mm plast | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
3 | Protipožární úprava EI30 DP1 Sm 380x641x180 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
4 | Sestavení rozváděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
5 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
6 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
7 | C16/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
8 | 2,5/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
9 | 4,0/3 Spínač motorů 3-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
10 | 40/3 Vypínače 40A, 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
11 | 230 Vypínací spoušť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
12 | Z-DSA1-01 Otočný spínač, vypínač 1-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
13 | Instalační relé 24V DC, 2 zap. 2 vyp. kont. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
14 | Z-EL/G230 Světelné návěstí jednobarevné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
15 | 17-21 230V50HZ Stykač, 3pól+2z1v | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
16 | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
17 | RSA4 Řadová svornice | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
18 | RSA6 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
19 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
20 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
| Specifikace dodávky RB2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
21 | Specifikace dodávky RB2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-11
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
Doplnění rozváděče RH1
26 | PV10 25A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-10
28 | OPV10S-3 Odpínač válcových pojistek se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-10
35 | RSA6 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-10
37 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-10
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
38 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-10
39 | Instalační materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-10
| Doplnění rozváděče RH1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalace
KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ
22 | KU 68-1903 pod omítku | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ MONOFLEX 320N PVC
23 | 1416E D16/10,7mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK VČ. NK
24 | 50/50 žz Žlab MERKUR 50/50 žárový zinek (ARK-10001) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
KABELOVÁ PŘÍCHYTKA
NORMOVANÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
50 | 732 24 GTP D22-24mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
51 | MMS-ST6X60 Protipožární šroubová kotva | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
25 | Protip.průchod stropem | m2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
26 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI
POŽÁRU P60-R, B2ca,s1,d0
59 | 1-CXKH-V-J 5x6 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
27 | Do 2,5 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
28 | Do 16 mm2 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
MONTÁŽ ROZVODNIC
29 | Do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
30 | Stena do 150mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
31 | Sire 30 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
32 | zapojovani a zkouskach | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
KOORDINACE POSTUPU PRACI
33 | S ostatnimi profesemi | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
34 | Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.3-2-9
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5% z pol. mat.
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Nemocnice Boskovice rekonstrukce únikové cesty hlavní budovy
Projekt | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor | Město Boskovice
Z. č.
A. č. | 22-030
Smlouva
Vypracoval | ing. Daniel Hajzler
Kontroloval | ing. Daniel Hajzler
Datum | 10.2.2016
Zpracovatel | Hajzler
CÚ | 2016
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5