## Rekapitulace
| Název | Hodnota
| Nadpis rekapitulace | D1.01.03-S 0.Etapa: Soupis prací
| Akce | Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice
| Objekt | SO 01
| Název části | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Z. č. | 1748
| Objednavatel | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, Boskovice
| Stupeň PD | JDS
| Vypracoval | Ing. Jaromír Glovina
Kontroloval
| Datum | 08.2017
| Zpracovatel | Ing.Jaromír Glovina
| Cenová soustava | RTS 2016
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Věta |  | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 |  | Základní náklady | Základní náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
3 |  | Montáž - materiál | Montáž - materiál |  | 0 |  | <3:ASUM> + <4:ASUM> | 0
4 |  | Montáž - práce | Montáž - práce |  | 0 |  | <2:BSUM> + <3:BSUM> + <4:BSUM> | 0
|  | Zednická výpomoc3,5% z montáží-práce | Doprava {20}%, Přesun {21}% |  | 0
5 |  | Mezisoučet 1 | Mezisoučet 1 | 0 | 0 | [1A] + [2A] | [1B] + [2B] + [3B] + [4B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
14 |  | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | 0 |  | [10A] + [10B] + [11B] + [12B] + [13B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
30 |  | Kontrola TIČR | Kompletační činnost |  | 0 |  | {29} * {32} * ([14B] * {31})^{30} | 0
0
50 |  | Náklady celkem | Náklady celkem |  | 0 |  | [14B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
200 | [5 empty] | <#1:ASUM> | <#1:BSUM> | 0
200 | [5 empty] | <#2:ASUM> | <#2:BSUM> | 0
200 |  |  | Zemní práce |  |  | <#3:ASUM> | <#3:BSUM> | 0
0
300 |  |  | Seznam výrobců¦Číslo (ID) výrobce¦ |  |  | PRODUCERS() |  |  | 000000¦e0fee0¦T¦1
300 |  |  | ABB Jablonec/Nisou¦1002
300 |  |  | Kablo Kladno silnoproud¦1122
300 |  |  | Kablo Vel.Meziřičí silnoproud¦1124
300 |  |  | Kopos Kolín¦1123
300 |  |  | Montážní ceník M21¦9998
300 |  |  | Neoklas Šardice¦1126
300 |  |  | Nezařazené¦9999
300 |  |  | OEZ Letohrad¦1182
300 |  |  | Tremis Lovosice¦1244
300 |  |  | WAGO Elektro¦1265

## Soupis
Pozice | Položka | Popis položky | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | DM | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
| C-21M | Elektromontáže
Výkres D1.01.03-101,102
1 | 210 02-0302.R00 | Žlab plechový děrovaný 62/50 bez víka (délka ks 2m) | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
(včetně příslušenství -šrouby, spojky ap.)
2 |  | Podpšra 62 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  | Hmožd. kovová M8/2ks na podpěru | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Plastový kanál EKD100/40 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL STANDARDNÍ
4 | 210 81-0217.R00 | CYKY-J 5x4 mm2, pevně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 |  | CYKY-J 5x10 mm2, pevně | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI
6 | 210 10-02.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | 210 10-0255.R00 | Ukončení kabelů do 4x120 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPÍNAČ 3-f
8 | 210 11-0511.R00 | Spínač trojpólový 325 MW, 25A, IP65 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | 210 11-0513.R00 | Spínač trojpólový 340 MW, 40A, IP65 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | 210 02-0651.RT1 | Konstrukce ocelová nosná pro spínače | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
vč. dodávky L20/20/3
JISTIČE A POJISTKY
11 | 210 12-0102.R00 | Pojistka PHN-1, 250A, do SP | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 210 12-0401.R00 | Jistič hlavní, před elektroměr,NZMN2-VED200-UT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 210 12-0452.R00 | Jistič 25/3/C, bez krytu, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Jistič 40/3/C, bez krytu, 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 210 17-0307.R00 | Měřící transformátor proudu 200/5A, 10VA, 0,5%, cejchovaný | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801-3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ
16 | 9712 02-4451R00 | Vysekání otvorů, zeď, tl.45, pl. 0,25m2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
17 |  | Úprava a doplnění rozvaděče ER | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 |  | Úprava a doplnění rozvaděče HR-RMS | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 |  | Doplnění přípojkové skříně SP | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 |  | Koordinace s dalšími profesemi | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 |  | Napojení klimajednotek | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
22 |  | Revizni technik | hod | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 |  | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
000000¦bfebff¦T¦2