## IV.etapa
Stavba : | Klimatizace v prostorách MěÚ Boskovice, budova Náměstí 9.května 954/2
Objekt : | Vnitřní kanalizace - odvod kondenzátu - IV. etapa
| Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Vnitřní kanalizace
| Potrubí PPR PN 10 Ø 32 x 2,9 | m | 110 |  | 0
| Potrubí PP HT Ø 40 | m | 2 |  | 0
| Pozinkovaná závitová zátka DN 25 | ks | 6 |  | 0
| Ochrana potrubí Ø 32 plstí | m | 110 |  | 0
| Plastová elektroinstalační lišta | m | 14 |  | 0
| T - kus se zástřikem Ø 32 x 1" | ks | 6 |  | 0
| Napojení klimatizační jednotky na potrubí | Soub. | 15 |  | 0
| Dřezová zápachová uzávěrka s odbočkou | ks | 1 |  | 0
| Demontáž dřezové zápachové uzávěrky | ks | 1 |  | 0
| Napojení potrubí na dřezovou zápachovou uzávěrku | Soub. | 1 |  | 0
| Umyvadlová zápachová uzávěrka s odbočkou | ks | 1 |  | 0
| Demontáž umyvadlové zápachové uzávěrky | ks | 1 |  | 0
| Napojení potrubí na umyvadlovou zápach. uzávěrku | Soub. | 1 |  | 0
| Podomítková vodní a mechanická záp. uzávěrka | ks | 1 |  | 0
| Vložení odbočky do PP HT potrubí Ø 110 | Soub. | 1 |  | 0
| Propojení dosavadního PP HT potrubí Ø 110 | Soub. | 1 |  | 0
| Krycí dvířka 150 x 150 mm | ks | 6 |  | 0
| Požární ucpávky prostupů stěnou | kpl. | 1 |  | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace | m | 110 |  | 0
| Přesun hmot (do výšky 24 m) | % | 1.84 | 0 | 0
| Výpomoc HSV | h | 40 |  | 0
| Vnitřní kanalizace celkem |  |  |  | 0
Všechny ploložky zahrnují montáž.
Sádrokartonové kryty jsou dodávkou stavební části.
Demontáž a montáž podhledů je dodávkou stavební části.
Při oceňování stavby je třeba se řídit také výkresovou dokumentací a technickou zprávou