Obsah

A.1 	Identifikační údaje	3

A.1.1   Údaje o stavbě	3

A.1.2   Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

A.2 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3 	Seznam vstupních podkladů	3

# A.1 	Identifikační údaje

## A.1.1   Údaje o stavbě

a) název stavby

Nemocnice Boskovice – Obnova kombinované výroby elektřiny a tepla z KGJ 1x180 kW

b) místo stavby

- katastrální území Boskovice 608327

- dotčený pozemek: 788/6

c) předmět projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší dílčí obnovu stávajících zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla umístěných v kotelně Nemocnice Boskovice.

Jedná se o I. etapu celkové rekonstrukce zdroje tepla, ve které bude jedna ze stávajících kogeneračních jednotek (Tedom T130) nahrazená novou jednotkou Tedom Cento T180. Současně bude, v prostoru nového umístění jednotky provedena i částečná stavební obnova objektu kotelny vč. instalace odvodu spalin z nově instalované kogenerační jednotky přičemž, po vyvedení spalin mimo prostor kotelny, jen v rozsahu nutném pro její dočasný provoz.

V následující etapě pak bude dokončená stavební obnova objektu kotelny, instalace nových teplovodních kotlů a přemístění druhé ze stávajících kogeneračních jednotek (Tedom T140) na připravený základ, vedle nově instalované jednotky.

Po dobu provozu nové kogenerační jednotky v režimu dočasného provozu (do ukončení II. etapy obnovy), odvod spalin z ostatních tepelných zdrojů zůstává stávající.

V rámci II. etapy budou instalovány i nové spalinovody uvedených zdrojů a instalace konečného provedení komínů.

Vyrobena elektrická energie bude zajišťovat významnou část vlastní spotřeby. Vyrobené teplo bude dodáváno do nemocničního systému zásobování teplem.

## A.1.2   Údaje o stavebníkovi

Město Boskovice

IČ: 002 79 978

Masarykovo nám 4/2

680 18 Boskovice

## A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

Ing. Štěpán Brus, jednatel

Slevačská 245/11

615 00 Brno

Číslo autorizace ČKAIT :1002243

IČ: 269 38 332

Telefon :602 578 886

E-mail: brus@mixmaxenergetika.cz

# A.2 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

D 1.01 Stavební část

D 1.02 Rozvod plynu

D 1.03 Strojní část

D 1.04 ZTI

D 1.05 Elektroinstalace

D 1.06 MaR a energetický dispečink

D 1.07 Spalinovody

D 1.08 Dispečerské řízení KGJ 324 kW

# A.3 	Seznam vstupních podkladů

Jako vstupní podklady byly použity:

- zadání investora

- projektová dokumentace stávajícího stavu budov

- aktuální seznam odběrných míst a jejich roční spotřeby

- informace z průzkumu místa stavby

V Brně, červen 2018

Vypracovala: Ing. Regina Rašnerová