## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | MX18/06 | Nemocnice Boskovice - rekonstrukce propojení rozvodů v kotelně
| Objekt: |  | 01 | ZTI
2855 | Rozpočet: |  | 001 | Propojení rozvodů vody
| Zadavatel |  | Město Boskovice |  |  |  | IČO: | 00279978
|  |  | Masarykovo náměstí 4/2 |  |  |  | DIČ: | CZ00279978
|  |  | 68001 | Boskovice
| Projektant: |  | MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 26938332
|  |  | Slevačská 245/11 |  |  |  | DIČ: | CZ26938332
|  |  | 61500 | Brno-Židenice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-05-15
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001 | Propojení rozvodů vody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 700B | Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 724.1 | Strojní vybavení - rozdělovač |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | MX18/06 | Nemocnice Boskovice - rekonstrukce propojení rozvodů v kotelně | [23 empty] | STA
O: | 01 | ZTI | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Propojení rozvodů vody | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 700B | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.16 |  |  |  |  | 52.78 |  |  |  |  | DIL
1 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 9.1562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.02 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2 | 1.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7,6302*1,2 |  | 9.1562 | [21 empty] | VV | 0
2 | 713400841R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů s konstrukcí bez povrchové úpravy | m2 | 7.6302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.35 | 2.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN80 : 0,09*3,14*27,0 |  | 7.6302 | [21 empty] | VV | 0
3 | 713400842R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů s konstrukcí včetně povrchové úpravy | m2 | 14.444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 0.69 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.75 | 10.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN80 : 0,09*3,14*23,0 |  | 6.4998 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN100 : 0,11*3,14*23,0 |  | 7.9442 | [21 empty] | VV | 0
4 | 722130805R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01102 | 0.55 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.297 | 14.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | 27+23 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
5 | 722130806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 100 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01442 | 0.42 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.333 | 9.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | 23+6 |  | 29 | [21 empty] | VV | 0
6 | 722130916R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.088 | 0.53 |  |  |  |  | POL1_
7 | 722130919R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, přes DN 50 do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.163 | 0.65 |  |  |  |  | POL1_
8 | 722211813R00 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami, do DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02826 | 0.11 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.434 | 1.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | DN40 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN50 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | DN80 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
9 | 722211814R00 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami, DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03308 | 0.13 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.579 | 2.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | šoupě : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | úpravna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
10 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.09 | 800-731 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
11 | 722290821R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m | t | 2.1747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.379 | 7.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m, | [23 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 25.62 |  |  |  |  | DIL
12 | 722181214RW6 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 50 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | SV : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
13 | 722181214RY3 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 63 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2 | 3 |  |  |  |  | POL1_
|  | SV : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
14 | 722181215RY5 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 76 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.215 | 2.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [23 empty] | POP
|  | SV : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
15 | 722181215RZ2 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 110 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.245 | 4.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | SV : 17 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
16 | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.195 | 8.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | d50 : 23 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
|  | d75 : 23 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
17 | 631547218R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | TV : 23 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
18 | 631547422R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | TV : 23 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
19 | 722182018R12 | Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 125,páska | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0.233 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | d125 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
20 | 631547226R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00154 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | SV : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
21 | 722182096R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 40 do DN 80 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.204 | 3.67 |  |  |  |  | POL1_
22 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.242 | 2.42 |  |  |  |  | POL1_
23 | 28323361R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
24 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.08323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.74 | 0.14 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 75.86 |  |  |  |  | DIL
25 | 722131934R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.754 | 0.75 |  |  |  |  | POL1_
26 | 722131936R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.157 | 1.16 |  |  |  |  | POL1_
27 | 722172916R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.34131 | 0.34 |  |  |  |  | POL1_
28 | 722172918R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 75 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.52248 | 0.52 |  |  |  |  | POL1_
29 | 722173920R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu spoje pro rozvod vody plastů polyfuzní, přes D 90 do D 110 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.36997 | 1.48 |  |  |  |  | POL1_
30 | 722178715R00 | Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00138 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.4767 | 11.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | SV : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | TV : 23 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
31 | 722178716R00 | Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.5618 | 8.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | SV : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
32 | 722178717R00 | Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 75 mm, s 8,4 mm, S 4,0, polyfúzně svařované | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.08 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.599 | 19.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | SV : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | TV : 23 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
33 | 722178719R00 | Potrubí vícevrstvé polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen vícevrstvé polypropylenové potrubí s čedičovými vlákny, D 110 mm, s 12,3 mm, S 4,0, polyfúzně svařované | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00465 | 0.08 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.4917 | 8.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | SV : 17 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
34 | 722178719R12 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D125x14,0mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00584 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.56987 | 2.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | SV : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
35 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.165 | 3.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně vypuštění a napuštění, | [23 empty] | SPI
|  | 2*5*2 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
36 | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.042 | 1.01 |  |  |  |  | POL1_
37 | 722280109R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 0.75 |  |  |  |  | POL1_
38 | 722290229R00 | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100 | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.136 | 7.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [23 empty] | POP
|  | 33+17+4 |  | 54 | [21 empty] | VV | 0
39 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.062 | 4.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | 24+15+33 |  | 72 | [21 empty] | VV | 0
40 | 722290237R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.093 | 1.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | 17+4 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
41 | 734173421R00 | Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 125 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01358 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.142 | 2.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | propojení d110 na ocel DN125 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
42 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.28824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.327 | 0.38 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | 724.1 | Strojní vybavení - rozdělovač |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 20.56 |  |  |  |  | DIL
43 | 722174220R00 | Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně, D přes 90 do 110 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.44042 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. | [23 empty] | POP |  | Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
44 | 286151879R | trubka vícevrstvá PP-RCT; PP-RCT+BF; PP-RCT; hladká; S 4,0; da = 125,0 mm; di = 97,0 mm; s = 14,00 mm; použití pro otopné systémy, pitnou vodu; teplota média max 90 °C | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00489 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
45 | 722175116R00 | Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 40 do 50 mm, jeden spoj | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.19269 | 0.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
46 | 28654301R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
47 | 722175117R00 | Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 50 do 63 mm, jeden spoj | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.22454 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
48 | 28654302R | DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 63 mm; G 2"; spoj svařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
49 | 722175118R00 | Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 63 do 75 mm, jeden spoj | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.28986 | 0.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
50 | 28654360R | nákružek lemový PPR; PN 20; D = 75,0 mm; spoj svařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
51 | 722175120R00 | Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 90 do 110 mm, jeden spoj | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.41641 | 1.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
52 | 28654237R | víčko/záslepka PPR; PN 20; di = 110,0 mm; spoj svařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
53 | 28654361R | nákružek lemový PPR; PN 20; D = 110,0 mm; spoj svařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
54 | 28654362R | nákružek lemový PPR; PN 20; D = 90,0 mm; spoj svařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
55 | 722175128R00 | Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 63 do 75 mm, dva spoje | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.52664 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
56 | 286542142R | redukce vnitřní/vnější; PPR; PN 20; D = 75,0 mm; D2 = 50,0 mm; l = 65 mm; hladká; spoj svařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
57 | 28654215R | redukce vnitřní/vnější; PPR; PN 20; D = 75,0 mm; D2 = 63,0 mm; l = 71 mm; hladká; spoj svařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
58 | 722175130R00 | Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 90 do 110 mm, dva spoje | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.77568 | 7.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
59 | 286542192R | redukce vnitřní/vnější; PPR; PN 20; D = 110,0 mm; D2 = 75,0 mm; l = 64 mm; hladká; spoj svařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
60 | 286542193R | redukce vnitřní/vnější; PPR; PN 20; D = 110,0 mm; D2 = 90,0 mm; l = 92 mm; hladká; spoj svařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
61 | 286542194R | redukce vnitřní/vnější; PPR; PN 20; D = 125,0 mm; D2 = 110,0 mm; hladká; spoj svařovaný | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
62 | 722175140R00 | Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 90 do 110 mm, tři spoje | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.94306 | 5.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
63 | 28654088R | T-kus 90,0 °; PPR; jednoznačný; PN 20; di = 125,0 mm; di2= 125,0 mm; di3= 125,0 mm; spoj svařovaný | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
64 | 722179191R00 | Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.65566 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
65 | 722179193R00 | Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek přes 32 mm do 5 svárů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.84364 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
66 | 732119192R00 | Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06635 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_
67 | 732119292R00 | Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci příplatek k ceně za montáž každých dalších i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.109 | 0.11 |  |  |  |  | POL1_
68 | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m | t | 0.09858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.364 | 0.23 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 13.64 |  |  |  |  | DIL
69 | 722219103R00 | Montáž vodovodních armatur přirubových DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00695 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.272 | 1.27 |  |  |  |  | POL1_
70 | 42285202R | klapka zpětná pružinová přírubová; použití pro vodní rozvody,vytápění,klimat.systémy a systémy se stlačeným vzduchem, pro pitnou vodu; DN 65; PN 16,0; L = 120 mm; materiál těleso litina, pružina nerez, těsnění NBR(nebo Viton); teplota do 0°C do + 100 °C NBR, od 0°C do + 150°C Viton °C; max.provozní tlak 16 bar; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
71 | 722219104R00 | Montáž vodovodních armatur přirubových DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00894 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.488 | 1.49 |  |  |  |  | POL1_
72 | 42285203R | klapka zpětná pružinová přírubová; použití pro vodní rozvody,vytápění,klimat.systémy a systémy se stlačeným vzduchem, pro pitnou vodu; DN 80; PN 16,0; L = 140 mm; materiál těleso litina, pružina nerez, těsnění NBR(nebo Viton); teplota do 0°C do + 100 °C NBR, od 0°C do + 150°C Viton °C; max.provozní tlak 16 bar; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0098 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
73 | 722219105R00 | Montáž vodovodních armatur přirubových DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01085 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.388 | 4.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | šoupě : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | úpravna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
74 | 42227104R | šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou vodu,potravinářský průmysl,topné a ventilační systémy, zavlažování,klimatizace, vzduch; DN 100; l = 190 mm; PN 16,0; max.provozní tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 70 ° C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0325 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
75 | 722224112R00 | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.114 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
76 | 722237125R00 | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.351 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
77 | 722237126R00 | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.424 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
78 | 734173418R00 | Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.726 | 3.45 |  |  |  |  | POL1_
79 | 734191983R00 | Opravy přírubových armatur zaslepení přírubového spoje a armatur přes DN 80 do DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.309 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
80 | 55260024R | příruba tvárná litina; slepá; DN 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
81 | 734261226R64 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.124 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_
82 | 734261226R92 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.124 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_
83 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.11974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.575 | 0.31 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 9.98 |  |  |  |  | DIL
84 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 23.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.426 | 9.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | 93,0*0,25 |  | 23.25 | [21 empty] | VV | 0
85 | 55399994R | výrobek kovový | kg | 23.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
86 | 554005 | Pz podpůrný žlab d50/2m | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
87 | 554006 | Pz podpůrný žlab d63/2m | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
88 | 554007 | Pz podpůrný žlab d75/2m | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
89 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.02465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.327 | 0.08 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.64 |  |  |  |  | DIL
90 | 979981101R00 | Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 2.1747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 11 : 2,17471 |  | 2.1747 | [21 empty] | VV | 5
91 | 979990001R00 | Poplatek za skládku - ostatní | t | 2.0221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,17471 |  | 2.1747 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,1526 |  | -0.1526 | [21 empty] | VV | 0
92 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 0.1526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
93 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2.1747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.006 | 0.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | s hrubým urovnáním, | [23 empty] | SPI
94 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 2.1747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.612 | 5.68 |  |  |  |  | POL8_
95 | 979017112R00 | Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m | t | 2.1747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.972 | 4.29 |  |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům, | [23 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,
96 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.1747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.49 | 1.07 |  |  |  |  | POL8_
97 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 6.5241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
98 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 2.1747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.832 | 1.81 |  |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [23 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
99 | 979087392R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, | t | 2.1747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.36 | 0.78 |  |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [23 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
100 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
101 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_1
102 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
103 | 00523 H | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | hyg.rozbor vody : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu