## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | MVl19/03 | Rekonstrukce zdroje tepla DPS Sadová, Boskovice
| Objekt: |  | D.1 | Kotelna
5366 | Rozpočet: |  | D.1.4 | Vytápění
| Objednatel: |  | Město Boskovice |  |  |  | IČO: | 00279978
|  |  | Masarykovo náměstí 4/2 |  |  |  | DIČ: | CZ00279978
|  |  | 68001 | Boskovice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-05-27
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1 | Kotelna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize |  |  | PSV |  |  | 0
| 700B | Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 724 | Strojní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 731-1 | Odkouření |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1 D.1.4 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MVl19/03 | Rekonstrukce zdroje tepla DPS Sadová, Boskovice | [24 empty] | STA
O: | D.1 | Kotelna | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4 | Vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0.15 |  |  |  |  | 31.26 | [5 empty] | DIL
1 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 10.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.18233 | 1.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,05+0,95+2,05)*2 |  | 10.1 | [22 empty] | VV | 0
2 | 612421231RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.17016 | 10.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 632477123R00 | Reprofil.polymercement.maltou,tl.do10 mm+penetrace | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02118 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.47 | 2.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapravení podlahy : 5,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
4 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05411 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.097 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.9475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.15 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.939 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,05*0,95 |  | 1.9475 | [22 empty] | VV | 0
6 | 783851225RT3 | Nátěr epoxidový betonových podlah Nitoflor FC 130 Nitoflor FC 130 Dark Grey (tmavě šedá) | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.237 | 5.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 784195112R00 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.10191 | 6.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 5533300032R | Zárubeň ocelová ZH 95/1970/900 L, P, EI, EW 45 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0111 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 0.42508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.1 | 0.89 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | R01 | Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy plyn.kotle | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | R02 | Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy úpravna vody | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | R04 | Výchozí revize tlak.nádoby - expanzomat | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | R05 | Revize spalinových cest | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | R06 | Topná zkouška - komplexní odzkoušení, napuštění upravenou vodou, odvzdušnění, vyregulování | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 700B | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.45 |  |  |  |  | 100.35 | [5 empty] | DIL
15 | 713400842R00 | Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 0.96 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.75 | 15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.00342 | 0.02 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.044 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 723120809R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.00828 | 0.02 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.052 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 731200831R00 | Demontáž kotlů rychlovyhřívacích bez příp.TUV | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.06055 | 0.36 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.33 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 732110813R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.20748 | 1.04 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.57 | 2.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 732320813R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.16 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 732324813R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 200 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.4 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.06 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.103 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
23 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.12 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.103 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
24 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.11 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.198 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.08 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.52 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.31 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.707 | 5.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 734100813R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 0.33 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.238 | 4.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.04 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 3.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
29 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.052 | 15.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
30 | R700-01 | Odvoz a likvidace demont.materiálu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | 731890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m | t | 3.6138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 11.403 | 41.21 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 23.73 | [5 empty] | DIL
32 | 713411131R00 | Izolace tepelná potrubí pásy LSP do konstr.1vrstvá | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.316 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 722182001RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.107 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6+3 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
34 | 722182004RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.139 | 2.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 12+3 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
35 | 722182006RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.188 | 6.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 24+8 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
36 | 722182008RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110,sam.spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.217 | 3.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 722182098R00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.242 | 9.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 28323361R | Páska lepicí DAPE 5 cm x 100 m AL fólie | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 631547114R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 631547115R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 35/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 631547216R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 42/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 631547317R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 48/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00111 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 631547319R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 60/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00123 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 631547623R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 89/80 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 631547724R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 108/100 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00486 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.16199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.74 | 0.28 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 35.76 | [5 empty] | DIL
47 | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00509 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.531 | 3.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 723120206R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02169 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.793 | 4.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 723150354R00 | Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 80/40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.664 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 723160205R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.945 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 723160335R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.838 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 723190206R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 40 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01031 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.283 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.064 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.062 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.482 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 723190912R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.276 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 723190916R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.472 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 723229102R00 | Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.145 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.166 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 723239104R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.269 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 723239105R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.351 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 733123918R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 57 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3132 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 733193917R00 | Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 51 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.319 | 1.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 733193928R00 | Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 108 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.112 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 722131916ARM | Vsazení do potrubí, úpravy potrubí, propojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01537 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 2.102 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vsazení bezpečnostní armatury : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 723215515BAP | Bezpečnostní automatický uzávěr plynu BAP DN 40 SOLO NT D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00609 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.972 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 734421130PL1T00 | Tlakoměr plyn. 0-5 kPa , D 160, vč. pl. kohoutu a smyčky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00356 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 38822276R | Plynoměr membránový komunální G16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
69 | 42237023.AR | Kohout kulový 1/2" plyn | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
70 | 42237026.AR | Kohout kulový 5/4" plyn | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
71 | 42237027.AR | Kohout kulový 6/4" plyn | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
72 | 551310172R | Ventil vzorkovací MET přímý 1/2" F FIV.8104R | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
73 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.24705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.333 | 0.33 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 9.97 | [5 empty] | DIL
74 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.148 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.594 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 722172712R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2789 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 722172713R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3328 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odvod kondenzátu : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
78 | 722190222R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.763 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | montáž/dopojení úpravny vody a dopouštění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
79 | 722190504R00 | Přípojky odsávací DN 32 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00891 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.162 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | montáž/dopojení netral.boxu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
80 | 722280106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.029 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 43632412DKL | Zařízení pro úpravu technologické vody 300 kW- demineralizací průtok 2,70 m3/h; přípojení hydraulické vstup/výstup 1"; max. tlak 6 barů; teplota vody 5-35 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
82 | 870063702900021248T | Zařízení pro automatické doplňování vody s potr. oddělovačem | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | PT | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
83 | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m | t | 0.03139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.364 | 0.07 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 3.5 | [5 empty] | DIL
84 | 728115112R00 | Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 728115114R00 | Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 400 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.45 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 728314122R00 | Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.77 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 4295330119R | Žaluzie protidešťová PDZM 355x500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
88 | 42981166R | Potrubí SPIRO 200/3, délka 3 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00768 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
89 | 42981171R | Potrubí SPIRO 355/3, délka 3 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01623 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
90 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.04524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 5.064 | 0.23 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 16.86 | [5 empty] | DIL
91 | 731159219R00 | Montáž kotle lit. teplov. plyn. | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 5.768 | 11.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 48411824W | Kotel stacionární, plynový kondenzační, výkon 170kW | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
93 | 4848156590W | Přísl. kotle - pojistná skupina pro 170-300 poj.ventil 3bar | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
94 | 4848156591W | Přísl. kotle - neutralizač. zařízení s boosterem pro zabudování do kotle s posilovacím čerpadlem 5W, 230V, s vzduchovous hadicí se zpětnou klapkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
95 | 4848156592W | Přísl. kotle - souprava připoj.přírub | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
96 | 4848156593W | Přísl. kotle - regulace-ovládací modul BM2 bez vnějšího snímače | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
97 | 4848156594W | Přísl. kotle - regulace-zobrazovací modul AM | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
98 | 4848156595W | Přísl. kotle - regulace-modul směšovače a řadiče kaskády KM-2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
99 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.50232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 10.582 | 5.32 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 731-1 | Odkouření |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 6.41 | [5 empty] | DIL
100 | 314841196RA0 | Odkouření - 2x komín PP DN160, dl.cca 15m,vč. dopojení kouřovodů, stavebních přípomocí | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08509 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.4104 | 6.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 998731202R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 15 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 14.2 | [5 empty] | DIL
102 | 732119194R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 200 (150x150mm) dl 1m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06853 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.92 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 732119294R00 | Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 200 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00265 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.177 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.114 | 2.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
105 | 732339109R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.778 | 3.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 732349104R00 | Montáž anuloidu IV - průtok 20 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03646 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.578 | 3.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.281 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.53 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | 732429113R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.551 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kotlové čerpadlo : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
110 | 42640124G | Čerpadlo elektronicky řízené 25-60 G 6/4", do 6m/3,6m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00298 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
111 | 42640210G | Čerpadlo kotlové, elektronicky řízené 50-80 DN50, Jmenovitý průtok: 15,5 m3/h Max. dopravní výška: 80 dm Max. provozní tlak: 10 bar | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
112 | 42640232G | Čerpadlo elektronicky řízené 32-60 DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
113 | 42640270G | Čerpadlo elektronicky řízené 32-80 DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
114 | 48466211R | Nádoba expanzní membránová N 300/6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.034 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
115 | 870063722090002046T | RS KOMBI-M150/0,60MPa-3,01m, vč.izolace PUR, 2x stojan - SS 80/150 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
116 | 870063722092194T | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT-4 (20,0 m3/hod) vč.izolace | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
117 | 90001393822T | Příslušenství k nádobám - bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním 1" | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
118 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0 |  |  |  |  | 101.39 | [5 empty] | DIL
119 | 733111114R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.505 | 3.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 733111115R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.565 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00785 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.7 | 8.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00827 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.735 | 2.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01012 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.828 | 19.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.649 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 733113118R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.968 | 7.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 733121225R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.04 | 8.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 733121228R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01713 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.206 | 21.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 733123125R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 89 x 3,6 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.726 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 733123128R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 108 x 4,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.756 | 5.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 733124125R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 100/50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00383 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.174 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | 733123916R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkéh D 44,5 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2445 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
134 | 733123919R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 60 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3297 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
135 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.018 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6+3+12 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
136 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.021 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
137 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.032 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
138 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.042 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
139 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
140 | 733191928R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.577 | 3.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
141 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.85631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.563 | 3.05 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 61.12 | [5 empty] | DIL
142 | 734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.465 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | 734163417R00 | Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 80 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02711 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.425 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 734163418R00 | Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 100 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03676 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.34 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
145 | 734173213R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 32 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00342 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.593 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 734173414R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50 | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.666 | 6.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 734173417R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.957 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | 734173418R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 100 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.726 | 6.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
149 | 734193216R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub.IVAR BRA.J9.000 DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00353 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.141 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
150 | 734193218R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub.IVAR BRA.J9.000 DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00604 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.251 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
151 | 734193219R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub.IVAR BRA.J9.000 DN100 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00708 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.261 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
152 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.258 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
153 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.288 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
154 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.062 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
155 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
156 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
157 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.269 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
158 | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.424 | 3.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
159 | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
160 | 734245126R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.424 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
161 | 734245128R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.641 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
162 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.082 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
163 | 734291114R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.113 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
164 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
165 | 734295216R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
166 | 734413134R00 | Teploměr IVAR.TP 120 A, D 80 / dl.jímky 100 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.381 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
167 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.433 | 3.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 8.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
169 | 422185101R | Ventil IVAR.KIT MIX 3, 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
170 | 422185102R | Ventil IVAR.KIT MIX 3, 1" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
171 | 870063702921550T | DN100 odplyňovač | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
172 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.37931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.575 | 0.98 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 12.62 | [5 empty] | DIL
173 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.45 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
174 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.304 | 7.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
175 | 767640118RA0 | Dveře protipožární jednokřídlové 90 x 197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05748 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.4628 | 4.46 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | vč.kování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
176 | 54917025R | Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00558 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
177 | 55399994R | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky | kg | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
178 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.03209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.327 | 0.11 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.56 | [5 empty] | DIL
179 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.087 | 4.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6+3+12+3+24 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
180 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.116 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
181 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.103 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8+18 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
182 | 783220010RAB | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednonásobný krycí | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.37975 | 0.76 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
183 | 783220010RAC | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním | m2 | 1.2625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.43675 | 0.55 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | zárubeň 90 : 0,25*(2,05+0,95+2,05) |  | 1.2625 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
184 | M36-001 | Elektroinstalace + MaR, viz samostatný rozpočet | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
185 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
186 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
187 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
188 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
189 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu