## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 21%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 0
4 | C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ) | 0
5 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
7 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
8 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: | 0
| hodnoty DPH: | 0
| náklady včetně DPH: | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010124 | trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (VU) |  | 270 | m | 0
2 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 90 | ks | 0
3 | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 |  | 120 | ks | 0
4 | 210100004 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 |  | 12 | ks | 0
5 | 210100252 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 |  | 3 | ks | 0
6 | 210100258 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 |  | 30 | ks | 0
7 | 210100259 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 |  | 30 | ks | 0
8 | 210101253 | spojka litinová 1kV SV do 4x50 mm2 |  | 1 | ks | 0
9 | 210120101 | pojistka vložka do 60A vč. doteku |  | 15 | ks | 0
10 | 210202015 | 1x70W SHC parkové |  | 15 | ks | 0
11 | 210204011 | stožár ocelový do délky 12m |  | 15 | ks | 0
12 | 210204202 | elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy |  | 11 | ks | 0
13 | 210204203 | elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy |  | 4 | ks | 0
14 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. |  | 252 | m | 0
15 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. |  | 85 | m | 0
16 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 15 | ks | 0
17 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 10 | ks | 0
18 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 15 | ks | 0
19 | 210220431 | tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky |  | 30 | ks | 0
20 | 210810013 | CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU) |  | 352 | m | 0
21 | 210901070 | AYKY 4Bx25 mm2 1kV (VU) |  | 6 | m | 0
22 | 210950101 | označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) |  | 30 | ks | 0
23 | 210950202 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg |  | 270 | m | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 460010024 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru |  | 0.3 | km | 0
2 | 460050602 | ruční výkop jámy zem.tř.3-4 |  | 9 | m3 | 0
3 | 460080001 | betonový základ do rostlé zeminy bez bednění |  | 9 | m3 | 0
4 | 460100002 | pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 250x1500mm |  | 15 | ks | 0
5 | 460200263 | kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 |  | 197 | m | 0
6 | 460200283 | kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3 |  | 55 | m | 0
7 | 460230003 | rýha ruč.pro spojku kab.do 10kV zem.tř.3 |  | 1 | ks | 0
8 | 460420022 | kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm |  | 504 | m | 0
9 | 460420501 | křižovatka s inženýrskými sítěmi |  | 33 | ks | 0
10 | 460490012 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm |  | 252 | m | 0
11 | 460560263 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 |  | 197 | m | 0
12 | 460560283 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 |  | 55 | m | 0
13 | 460620013 | provizorní úprava terénu zem.tř.3 |  | 252 | m2 | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. |  | 1 | objem | 0
2 | 320410004 | Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis. |  | 1 | objem | 0
3 | 320410010 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 |  | 45 | kabel | 0
4 | 320410016 | Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení |  | 45 | okruh | 0
5 | 320410021 | Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku |  | 1 | měření | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 00246 | Kabelová chránička DN 63mm |  | 270 | m | 0
2 | 01069 | Ocelový stožár , 1x odsazený , výška 5m , s termoplasticlou manžetou do výšky dvířek v provedení žárzinek ponorem - oboustaraně - průměr dříku 60mm |  | 15 | ks | 0
3 | 01155 | elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy |  | 11 | ks | 0
4 | 01156 | elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy |  | 4 | ks | 0
5 | 01403 | FeZn 30x4mm |  | 252 | m | 0
6 | 01403 | FeZn R=10mm |  | 85 | m | 0
7 | 01426 | svorka SP 1 k připojení kovových částí |  | 15 | ks | 0
8 | 01436 | svorka SR 02 |  | 10 | ks | 0
9 | 01437 | svorka SR 03 s páskem |  | 15 | ks | 0
10 | 01568 | spojka smršťovací kabelová 4x25mm2 |  | 1 | ks | 0
11 | 02135 | AYKY- J 4x25mm2 |  | 6 | m | 0
12 | 02944 | CYKY-J 4x10mm2 |  | 352 | m | 0
13 | 11501 | Zinek ve spreji |  | 1 | ks | 0
14 | 11511 | Smršťovací dutinka zž - ochrana zemniče |  | 15 | m | 0
15 | 11925 | Gumoasfalt ve spreji |  | 1 | ks | 0
16 | 35202 | pojistková vložka E27/ 2A |  | 15 | ks | 0
17 | 35240 | pojistkový dotyk 2A |  | 15 | ks | 0
18 | 90001 | kopaný písek |  | 32.76 | m3 | 0
19 | 90006 | fólie z polyetylenu šíře 330mm |  | 252 | kg | 0
0
O 20 | 01054 | Svítidlo výbojkové 1x70W. Reflektor: třízónový fazetový. Těleso svítidla: stožárová příruba: hliníkový tlakový odlitek stříška: polyester vyztužený skelnými vlákny povrchová úprava: metalic grey (kovově šedá) DB702S rozměry: průměr stříšky 650 mm, výška 586 mm , IP 54 - Spec. viz. TZ |  | 15 | ks | 0
Celkem za materiály: | [5 empty] | 0
Cena za materiály celkem: | [5 empty] | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 | 01 | Vytýčení a zaměření kabelové trasy VO |  | 1 | sada | 0
Celkem za dodávky: | [5 empty] | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. |  | 32 | hod. | 0
2 |  | Účat ved montéra při revizi |  | 12 | hod. | 0
3 |  | Elektromontáže práce oneosazené v C21m |  | 36 | hod. | 0
4 |  | Napojení na stávající rozvody |  | 12 | hod. | 0
5 |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | 30 | hod. | 0
6 |  | Zabezpečení pracoviště |  | 52 | hod. | 0
7 |  | Vyčištění kabelové trasy |  | 20 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS: | [5 empty] | 0