## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 051/25 | ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
| Objekt: |  | 01 | Stará budova - 2.NP
1036 | Rozpočet: |  | 2. | Stavební práce
| Zadavatel |  | Město Boskovice |  |  |  | IČO: | 00279978
|  |  | Masarykovo náměstí 4/2 |  |  |  | DIČ: | CZ00279978
|  |  | 68001 | Boskovice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Stará budova - 2.NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2. | Stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 051/25 - ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
#POPO | Popis objektu: 01 - Stará budova - 2.NP
#POPR | Popis rozpočtu: 2. - Stavební práce
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 2. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 051/25 | ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stará budova - 2.NP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2. | Stavební práce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 13.09 | [6 empty] | DIL
1 | 342012221RT1 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 7.1807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02276 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.99 | 7.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 3,45*2,835-2,0*0,85-0,6*1,5 |  | 7.1807 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342090121R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00569 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.66 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 342091211R00 | Úprava dilatační spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm | m | 19.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 1.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (3,45+2,835+3,45)*2 |  | 19.47 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342091213R00 | Úprava dilatační spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm | m | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zatmelení z obou stran příčky. | [25 empty] | POP
|  | (0,6+1,5)*2*2 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
5 | 642942212R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.85 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [25 empty] | POP |  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
6 | 553308120R | Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0241 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.97 |  | 0 |  |  |  |  | 549.22 | [6 empty] | DIL
7 | 416093141R00 | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm | m2 | 58.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01181 | 0.69 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.85 | 49.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky izolace | [25 empty] | POP
|  | 58,5*1,0 |  | 58.5 | [23 empty] | VV | 0
8 | 767583713R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů lamelových Montáž doplňků podhledů lamelových úprava pro kruhová svítidla | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.57 | 11.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 767587111RT1 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm, | m2 | 485.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.52 | 252.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vysoký zvukový útlum : 55,8+37,5+18,41+56,35+60,48+18,41+18,41+37,46+50,8+32,49 |  | 386.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC dívky, WC chlapci, WC učitelé, úklid : 2,6+12,0+7,9+11,2+7,25+1,3+1,2+8,1+12,03 |  | 63.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba : 35,41 |  | 35.41 | [23 empty] | VV | 0
10 | 767587211RT1 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet | m2 | 386.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 1.86 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.485 | 187.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vysoký zvukový útlum : 55,8+37,5+18,41+56,35+60,48+18,41+18,41+37,46+50,8+32,49 |  | 386.11 | [23 empty] | VV | 0
11 | 767587211RU3 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet | m2 | 98.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.42 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.485 | 48.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | WC dívky, WC chlapci, WC učitelé, úklid : 2,6+12,0+7,9+11,2+7,25+1,3+1,2+8,1+12,03 |  | 63.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba : 35,41 |  | 35.41 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.18 |  | 0 |  |  |  |  | 1610.18 | [6 empty] | DIL
12 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 1924.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0069 | 13.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.25 | 481.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1924,64000 |  | 1924.64 | [23 empty] | VV | 0
13 | 602011199R00 | Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn | m2 | 1924.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 230.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.078 | 16.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 2,1*2,5*40 |  | 210 | [23 empty] | VV | 0
15 | 611425531RT2 | Omítka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, | m2 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05344 | 0.12 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.854 | 6.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | (1,5*15*2)*0,05 |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
16 | 612401191RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00328 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.22498 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | ZTI : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
17 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm | m | 588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.92 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 70.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
18 | 612403381R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm | m | 149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0.37 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1335 | 19.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | 60+89 |  | 149 | [23 empty] | VV | 0
19 | 612403381R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1335 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | ZTI : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
20 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.34 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.18233 | 24.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dveře : (2,05+0,95+2,05)*10*2 |  | 101 | [23 empty] | VV | 0
|  | obklady : (1,6+1,3+1,6)*8 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
21 | 612423531RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03904 | 0.3 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.8764 | 14.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | ZTI : 0,15*(5,0+1,5)*8 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
22 | 612423631RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03682 | 0.59 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.5804 | 25.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | 20,0*0,3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,0*0,5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
23 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 10.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03566 | 0.36 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.1842 | 11.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výměna zárubní : 0,2*(2,05+0,95+2,05)*10 |  | 10.1 | [23 empty] | VV | 0
24 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 59.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [25 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | dveře : (2,2+1,8+2,2)*7+(2,2+1,1+2,2)*3 |  | 59.9 | [23 empty] | VV | 0
25 | 612474510R00 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, | m2 | 16.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01312 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.47 | 7.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | Podrovnání pod obklady : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 16,64000 |  | 16.64 | [23 empty] | VV | 5
26 | 612481211RT6 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 1924.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00438 | 8.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.362 | 696.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny : 130,0+35,25+59,22+47,46+30,24+102,9+77,7+55,9+45,36+127,92+195,2+133,35+77,74+77,74+102,94+120,54+47,46+19,74+19,74+59,22+35,25+548,02 |  | 2148.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet okna, dveře : -(173,25+4,5+7,35+7,35+4,5+3,5+11,0+15,75+11,0+18,0+16,8+1,8) |  | -274.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění : 4,08+4,08+7,65+7,65+19,53+7,56 |  | 50.55 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.36 |  | 0 |  |  |  |  | 30.94 | [6 empty] | DIL
27 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm | m2 | 6.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25714 | 1.58 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.621 | 9.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výměna zárubní : 0,15*2,05*10*2 |  | 6.15 | [23 empty] | VV | 0
28 | 642944121R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05521 | 0.55 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.097 | 20.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
29 | 553307430R | Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0233 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.94 |  | 0 |  |  |  |  | 137.11 | [6 empty] | DIL
30 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 774.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.94 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.177 | 137.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 289,56+98,99+386,11 |  | 774.66 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 276.89 | [6 empty] | DIL
31 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 819.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.308 | 252.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 819,18 |  | 819.18 | [23 empty] | VV | 0
32 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 1638.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.015 | 24.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45 |  | 8.94 |  |  |  |  | 207.5 | [6 empty] | DIL
33 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 22.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0.067 | 1.51 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.533 | 12.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | 2,05*1,1*10 |  | 22.55 | [23 empty] | VV | 0
34 | 972054241R00 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.19 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.837 | 5.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstranění podlahy a násypu, | [25 empty] | SPI
35 | 974031121R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.29 | 0.002 | 1.18 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.176 | 103.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 432+156 |  | 588 | [23 empty] | VV | 0
36 | 974031122R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.03 | 0.004 | 0.24 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.208 | 12.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 974031132R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm | m | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.04 | 0.006 | 0.53 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.274 | 24.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 974031157R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.054 | 2.16 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.668 | 26.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 20,0*2 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
39 | 974031169R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše příplatek k ceně za každých 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.6 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.18 | 7.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SLP stoupačka : 20,0*2 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
40 | 974082272R00 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stropů z malty cementové, šířky do 30 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.162 | 7.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | 1,5*15*2 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
41 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 16.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.13 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 7.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | 1,6*1,3*8 |  | 16.64 | [23 empty] | VV | 0
42 | 968061126D | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.35 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60.8 | [6 empty] | DIL
43 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 32.1338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.892 | 60.8 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 4.24 | [6 empty] | DIL
44 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 51.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 4.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 283757115R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa | m2 | 52.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | +2% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 51,50000*1,02 |  | 52.53 | [23 empty] | VV | 5
46 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.06566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.831 | 0.12 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.03 |  |  |  |  | 20.05 | [6 empty] | DIL
47 | 721170962R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01265 | 0.1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.506 | 4.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
48 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm | m | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.03 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.031 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [25 empty] | SPI
49 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 | m | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.32 | 5.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | 1,5*8+4,5 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 0
50 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.157 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
51 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.048 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 721 T00 | Hzs - nezměřitelné práce a přípomoci při přepojování kanalizace | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.10747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.47 | 0.16 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0.14 |  |  |  |  | 89.24 | [6 empty] | DIL
54 | 973031719R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes v podhledu cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, veliklosti do 150x150x100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.003 | 0.02 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.67 | 5.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
55 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 56.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.12 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.173 | 9.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 722131931R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.542 | 8.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 722172311R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 56.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.23 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.5429 | 30.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | (5,0+1,5)*8+4,5 |  | 56.5 | [23 empty] | VV | 0
58 | 722181213RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 56.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.129 | 7.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
59 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.425 | 3.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.165 | 2.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vypuštění a napuštění, | [25 empty] | SPI
61 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.18555 | 2.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 722202213R00 | Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.254 | 2.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 | m | 56.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.029 | 1.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
64 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 56.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.062 | 3.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
65 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 2.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 722 T00 | Hzs - nezměřitelné práce a přípomoci při přepojování vodovodu | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 0.24906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.374 | 0.34 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.16 |  |  |  |  | 18.78 | [6 empty] | DIL
68 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.16 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.382 | 3.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.575 | 12.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [25 empty] | POP
70 | 725810811R00 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.114 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 725814101R00 | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.124 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 725819301R00 | Montáž ventilu stojanového, G 1/2" | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.124 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 5514500700R | Ventil výtokový použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
74 | 64214360R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; bez otvoru pro baterii | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
75 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | t | 0.14712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.573 | 0.23 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.37 |  | 0 |  |  |  |  | 28.37 | [6 empty] | DIL
76 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace | m3 | 2.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 763614132R00 | Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky | m2 | 51.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 13.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [25 empty] | SPI
78 | 763614232R00 | Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky | m2 | 51.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 13.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [25 empty] | SPI
79 | 607260160.BR | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D | m2 | 54.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0139 | 0.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | +5% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 51,50000*1,05 |  | 54.075 | [23 empty] | VV | 5
80 | 60726121R | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D | m2 | 54.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | +5% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 51,50000*1,05 |  | 54.075 | [23 empty] | VV | 5
81 | 998763101R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | t | 1.3765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.156 | 1.59 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.02 |  |  |  |  | 29.86 | [6 empty] | DIL
82 | 766629301R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.29 | 2.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.45 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.5 | 15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.02 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.11 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | 766670021R00 | Doplňky ke dveřním křídlům - montáž | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.775 | 8.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 775981112RS4 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 15 mm, šířka profilu 10 mm | m | 9.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.152 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž profilu. | [25 empty] | POP
|  | prahy : 0,8+0,9*10 |  | 9.8 | [23 empty] | VV | 0
88 | 54914594R | kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
89 | 61143965R | Odhad ceny okna - plastové, pevné, 5 komor, stavební hloubka 70 mm, oboustranně bílé; neotevíravé, pevně zasklené | m2 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | světlík : 0,6*1,5 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
90 | 611601203R | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
91 | 611601204R | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
92 | 998766202R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  |  |  |  | 45.85 | [6 empty] | DIL
93 | 776981112R00 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.152 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
94 | 776520110RAE | Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou, Penetrace na bázi vodné disperze polymer-křemičitého pojiva; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) | m2 | 51.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01154 | 0.59 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.88325 | 45.49 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [25 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
95 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 23.69 | [6 empty] | DIL
96 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 16.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 16,64000 |  | 16.64 | [23 empty] | VV | 5
97 | 781475116RT2 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 16.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.09 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.9584 | 15.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*1,3*8 |  | 16.64 | [23 empty] | VV | 0
98 | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 16.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 781497111RS2 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 4.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (1,6+1,3+1,6)*8 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
100 | 597813726R | Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 398 mm; š = 198 mm; tl = 7,0 mm; barva: dle vzorníku | m2 | 19.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0129 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | +15% ; předběžný typ, cena : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 16,64000*1,15 |  | 19.136 | [23 empty] | VV | 5
101 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 0.34222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.265 | 0.43 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.95 | [6 empty] | DIL
102 | 783220010RAC | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním | m2 | 13.615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.43675 | 5.95 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | oc. zárubně : 0,2*(2,05+0,85+2,05)+0,25*(2,05+0,95+2,05)*10 |  | 13.615 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.22 |  | 0 |  |  |  |  | 331.18 | [6 empty] | DIL
103 | 784442021RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace | m2 | 60.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1344 | 8.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 58,50000 |  | 58.5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
104 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , | m2 | 2214.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.007 | 15.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 739.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.26 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0135 | 9.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 289,56+449,69 |  | 739.25 | [23 empty] | VV | 0
106 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 2214.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.93 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13439 | 297.57 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | stěny : 130,0+35,25+59,22+47,46+30,24+102,9+77,7+55,9+45,36+127,92+195,2+133,35+77,74+77,74+102,94+120,54+47,46+19,74+19,74+59,22+35,25+548,02 |  | 2148.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet okna, dveře : -(173,25+4,5+7,35+7,35+4,5+3,5+11,0+15,75+11,0+18,0+16,8+1,8) |  | -274.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění : 4,08+4,08+7,65+7,65+19,53+7,56 |  | 50.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : 192,23+3,55*36*2*0,25+33,43 |  | 289.56 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
107 | M21-001 | Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.42 | [6 empty] | DIL
108 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 9.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.265 | 2.46 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
109 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 9.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.009 | 18.68 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
110 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 9.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 4.56 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
111 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 27.8879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_9
112 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 9.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.942 | 8.76 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
113 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 37.1839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.105 | 3.9 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_9
114 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 9.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
115 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 9.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.006 | 0.06 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
116 | 005121 T | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
117 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
118 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
119 | 005231020H | Hygienický rozbor vody | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu